## Sheet14
| Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums, |  |  | Iekārtas tips, dokumenta apzīmējums |  | Mērvienības nosaukums |  | Daudzums
Nr | rūpnīca-izgatavotāja (importa iekārtai - valsts,firma)
Ventilācijas sistēma.
1 | PN-8; Piepl./nosūc. iekārta PN-8 ; LPIEPL=5650m³/st;LNOSŪC=5650m³/st; |  |  |  |  | gab. |  | 1
| P=300/300 Pa |  |  |  |  | gab.
2 | Nosūces difuzors DVS-100 |  |  |  |  | gab. |  | 1
3 | Pieplūdes difuzors DVS-P-100 |  |  |  |  | gab. |  | 1
4 | Nosūces difuzors DVS-125 |  |  |  |  | gab. |  | 2
5 | Pieplūdes difuzors DVS-P-125 |  |  |  |  | gab. |  | 2
6 | Nosūces difuzors DVS-160 |  |  |  |  | gab. |  | 4
7 | Pieplūdes difuzors DVS-P-160 |  |  |  |  | gab. |  | 4
8 | Nosūces reste ar reg. vārstu RSP 1000x200 |  |  |  |  | gab. |  | 4
9 | Pieplūdes difuzors DC 200 ar kārbu |  |  |  |  | gab. |  | 12
10 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 100 |  |  |  |  | m |  | 9
11 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 125 |  |  |  |  | m |  | 11
12 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 160 |  |  |  |  | m |  | 20
13 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 200 |  |  |  |  | m |  | 11
14 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 250 |  |  |  |  | m |  | 45
15 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 315 |  |  |  |  | m |  | 9
16 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 400 |  |  |  |  | m |  | 18
17 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 500 |  |  |  |  | m |  | 21
18 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 630 |  |  |  |  | m |  | 22
19 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda 800x500 |  |  |  |  | m |  | 15
20 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda 800x900 |  |  |  |  | m |  | 6
21 | Kantains trokšņu slāpētājs DLD 800x500-1000 1014 |  |  |  |  | gab. |  | 2
22 | Āra reste 800x900 |  |  |  |  | gab. |  | 2
23 | Izolācija ar folijas pārklājumu |  |  | Lamella Mat 30 mm |  | m2 |  | 22
24 | Akmens vates izolācija ar folijas parklājumu |  |  | 100mm |  | m2 |  | 36
25 | Ruberoids |  |  | 100mm |  | m2 |  | 40
26 | Droseļvārsts D100 |  |  |  |  | gab. |  | 2
27 | Droseļvārsts D125 |  |  |  |  | gab. |  | 4
28 | Droseļvārsts D160 |  |  |  |  | gab. |  | 8
31 | Droseļvārsts D200 |  |  |  |  | gab. |  | 12
32 | Kantains ugundrošības vārsts EI 120 min 800x500 |  |  |  |  | gab. |  | 2
33 | Tērauda ūdens-gāzes caurule |  |  | DN25 |  | m |  | 164
34 | Cauruļvadu izolācija D 25x13 |  |  | K-FLEX EC |  | m |  | 164
35 | Rokas balansējošais vārsts |  |  | MSV DN15 |  | m |  | 1
36 | Noslēgventīls |  |  | MSV DN15 |  | m |  | 1
37 | Montāžas materiāli |  |  |  |  | kompl |  | 1
38 | Montāžas stiprinājumi |  |  |  |  | kompl |  | 1
Pr.d.vad. | D.Buliņš | 30.05 | Jelgavas amatniecības vidusskolas rekonstrukcija | Stadija | Lapas N |  | Lapu sk.
Inženieris. | J.Dreimanis | 30.05 | Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37 | T.P. | 1 |  | 1
Sporta zāle
Specifikācija. Ventilācija
Reģ. Nr.40003494961
Pr.d.vad. | D.Buliņš | 23.04 | Jelgavas amatniecības vidusskolas rekonstrukcija | Stadija | Lapas N |  | Lapu sk.
Inženieris. | J.Dreimanis | 23.04 | Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37 | T.P. | 1 |  | 1
Specifikācija. Darbu apjomi.
Reģ. Nr.40003494961