## buvn tame
APSTIPRINU
_________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____.gada ____.________________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta
Tāmes | Objekta nosaukums | Tāmes izmaksas Ls
Nr
1 | Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Kopā
PVN 21%
Kopā būvniecības izmaksas
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.

## kop 2
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
LOKĀLO TĀMJU KOPSAVILKUMS
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2--1 | Vispārīgie būvdarbi
2 | 2--2 | Iekšējais ūdensvads
3 | 2--3 | Iekšējā saimnieciskā kanalizācija
4 | 2--4 | Apkure
5 | 2--5 | Ventilācija
6 | 2--6 | Elektroapgāde
7 | 2--7 | Ugunsdzēsības sistēmas
8 | 2--8 | Telekomunikāciju tīkls
9 | 2--9 | Apsardzes sistēmas
10 | 2--10 | Dažādi darbi
Kopā
Virsizdevumi ...%
tai skaitā darba aizsardzība
Peļņa ...%
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09%
Pavisam kopā
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.
SIA "STATS"
celtniecības nodaļas vadītājs __________________ /Didzis Skrodelis/

## buv 2-1
Lokālā tāme Nr. 2-1
Vispārīgie būvdarbi
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013 | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | Ls
Projekts Nr. 4 1.kārta | [5 empty] | Tāme sastādīta
Sastādīta 2013.gada tirgus cenās,pamatojoties uz AR;BK daļas zīmējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Sagatavošanas darbi
1 | Būvlaukuma nožogošana ar invemtāra žoga posmiem 3,5x2m,žogu nojaukšana,noma 3 mēn | m | 80
2 | Metāla konteinera inventāram, ģērbtuvēm, birojam uzstādīšana ar autoceltni;noma 3 mēm | gb. | 2
3 | Apsardzes konteinera uzstādīšana,īre 3 mēn | gb. | 1
4 | Pārvietojamās tualetes uzstādīšana,noma 3 mēn | gb. | 1
5 | Objekta apsardze izmaksas | mēn | 3
6 | Būvniecības objekta izkārtnes izgatavošana, uzstādīšana | gb. | 1
7 | Maksa par elektoenerģijas izmantošanu | mēn | 9
8 | Maksa par ūdens patēriņu | mēn | 9
9 | Ugunsdzēsības stenda izgatavošana, uzstādīšana | gb. | 1
10 | Drošības zīmju un uzrakstu izgatavošana, uzstādīšana | gb. | 1
1. stāva aiļu pārsedzes
1 | Pārsedze PA1 | gab. | 1
2 | Pārsedze PA2 | gab. | 1
SPORTA ZĀLES ĒKA
Telpa 1.01 sporta telpa (56,67m2)
1 | Grīda
2 | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m² | 56.67
3 | Skaņas izolācijas izveidošana 30 mm | m² | 56.67
4 | Armēta betona pamatojums 50 mm | m² | 56.67
5 | Virsmas izlīdzinošās kārtas izveidošana | m² | 56.67
6 | PVC linoleja grīdas ,seglīstu ieklāšana;saskaņā ar interjera projektu GERFLOR Platinum 0060 | m² | 55.98
7 | PVC linoleja grīdas ,seglīstu ieklāšana;saskaņā ar interjera projektu GERFLOR Black&White 0062 | m² | 2.06
8 | Griesti
9 | Piekārto griestu izbūve AMF Fenstratos mikro perf.SK24/600x1200;vai analogi | m² | 56.67
10 | Sienas
11 | Vecā apmetuma nokalšana un savākšana | m² | 97.74
12 | Sienu apmetuma izveidošana mūra sienām | m² | 97.74
13 | Mūra sienu sagatavošanas krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana) | m² | 97.74
14 | Apmesto sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 97.74
15 | Logu aiļu apdare,apmetums,krāsošana | m | 18
16 | Telpa 1.02 gaitenis (15,62m2)
17 | Grīda
18 | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m² | 15.62
19 | Skaņas izolācijas izveidošana 30 mm | m² | 15.62
20 | Armēta betona pamatojums 50 mm | m² | 15.62
21 | Virsmas izlīdzinošās kārtas izveidošana | m² | 15.62
22 | PVC linoleja grīdas ,seglīstu ieklāšana;saskaņā ar interjera projektu GERFLOR Platinum 0060 | m² | 14.85
23 | PVC linoleja grīdas ,seglīstu ieklāšana;saskaņā ar interjera projektu GERFLOR Black&White 0062 | m² | 1.93
24 | Griesti
25 | Piekārto griestu izbūve AMF Fenstratos mikro perf.SK24/600x1200;vai analogi | m² | 15.62
26 | Sienas
27 | Vecā apmetuma nokalšana un savākšana | m² | 55.04
28 | Sienu apmetuma izveidošana mūra sienām | m² | 55.04
29 | Mūra sienu sagatavošanas krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana) | m² | 55.04
30 | Apmesto sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 55.04
31 | Aiļu apdare,apmetums,krāsošana | m | 6
32 | Telpa 1.03 inventāra noliktava (9,78m2)
33 | Grīda
34 | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m² | 9.78
35 | Skaņas izolācijas izveidošana 30 mm | m² | 9.78
36 | Armēta betona pamatojums 50 mm | m² | 9.78
37 | Virsmas izlīdzinošās kārtas izveidošana | m² | 9.78
38 | PVC linoleja grīdas ,seglīstu ieklāšana;saskaņā ar interjera projektu GERFLOR Platinum 0060 | m² | 9.78
39 | Griesti
40 | Dz.betona paneļu griestu sagatavošana krāsošanai,gruntēšana,špaktelēšana,krāsošana | m² | 9.78
41 | Sienas
42 | Vecā apmetuma nokalšana un savākšana | m² | 28.75
43 | Sienu apmetuma izveidošana mūra sienām | m² | 40.25
44 | Mūra sienu sagatavošanas krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana) | m² | 12.075
45 | Apmesto sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 12.075
46 | Sienu flīzēšana | m² | 28.175
47 | Aiļu apdare,apmetums,krāsošana | m | 6
48 | Telpa 1.04 skolotāju istaba (14,96m2)
49 | Grīda
50 | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m² | 14.96
51 | Skaņas izolācijas izveidošana 30 mm | m² | 14.96
52 | Armēta betona pamatojums 50 mm | m² | 14.96
53 | Virsmas izlīdzinošās kārtas izveidošana | m² | 14.96
54 | PVC linoleja grīdas ,seglīstu ieklāšana;saskaņā ar interjera projektu GERFLOR Platinum 0060 | m² | 14.96
55 | Griesti
56 | Piekārto griestu izbūve (ģipškartons krāsots) | m² | 14.96
57 | Sienas
58 | Vecā apmetuma nokalšana un savākšana | m² | 54.75
59 | Sienu apmetuma izveidošana mūra sienām | m² | 54.75
60 | Mūra sienu sagatavošanas krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana) | m² | 52.65
61 | Apmesto sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 52.65
62 | Sienu flīzēšana PAVIGRES Fino Gelo PP 105 | m² | 2.1
63 | Aiļu apdare,apmetums,krāsošana | m | 11.8
64 | Telpa 1.05 sporta zāle (272,9m2)
65 | Grīdas seguma un konstrukcijas demontāža | m² | 272.9
66 | Armēta betona pamatojums 50 mm | m² | 272.9
67 | Virsmas izlīdzinošās kārtas izveidošana | m² | 272.9
68 | Amortizējošo polsteru un saplākšņa 12mm ieklāšana 2 kārtās | m² | 272.9
69 | Sporta koka grīda KARELIA - SPRING ieklāšana un apdare, grīdas līstes | m² | 272.9
70 | Griesti
71 | Piekārto griestu izbūve AMF Fenstratos mikro perf.SK24/600x1200;vai analogi | m² | 272.9
72 | Sienas
73 | Vecā apmetuma nokalšana un savākšana | m² | 372.54
74 | Sienu apmetuma izveidošana mūra sienām | m² | 372.54
75 | Mūra sienu sagatavošanas krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana) | m² | 372.54
76 | Apmesto sienu gruntēšana un krāsošana | m² | 372.54
77 | Aiļu apdare,apmetums,krāsošana | m | 78.4
Logi, durvis, vitrīnas
1 | PVC logu bloku montāža,stiprinot ar ķīļiem,celtniecības putām | m² | 75.535
2 | SZL-1; 2,03x2,0(h) (neverams) | gb | 13
3 | SZL-2; 1,7x2,7(h) | gb | 5
4 | Iekšējo lamināta palodžu montāža b=510 | m | 9
5 | Skārda palodžu uzstādīšana,stiprinot ar skruvēm,noblīvējot ar silikonu | m | 36.95
6 | Koka durvju montāža ar lamināta apdari saskaņā ar interjera projektu ,stiprinot ar ķīļiem,celtniecības putām | m² | 15.96
7 | Durvju bloks SZD-1 (1,2x2,1m) EL30 | gb | 1
8 | Durvju bloks SZD-2 (1x2,1m) EL30 | gb | 1
9 | Durvju bloks SZD-3 (1,8x2,1m) divviru | gb | 3
10 | Durvju aiļu apdare ar seglīstēm | m | 28.5
Jumts
1 | Esošā seguma sagatvošana | m² | 591.66
2 | Siltuma izolācijas ieklāšana 180mm biezumā no akmens vates | m² | 591.66
3 | Siltuma izolācijas ieklāšana 40mm biezumā no akmens vates | m² | 591.66
4 | Jumta hidroizolējošā seguma ieklāšana divās kārtās, ieskaitot ielaidumu uz parapeta,uzkausējot ar gāzi | m² | 608.46
5 | Lietus ūdens notekcauruļu montāža ar veidgabaliem d=110 mm | m | 37.2
6 | Lietus ūdens tekņu montāža ar veidgabaliem | m | 51.3
7 | Pieslēgumu un parapeta apdare ar skārdu | m² | 6
Ārējie apdares darbi
1 | S-08
2 | Sienu siltināšana ar akmens plātnēm 150 mm biezumā,stiprinot ar dībeļiem,cokola līstes uzstādīšana,līmējot uz līmjavas kārtu,nogruntējot | m² | 453.565
3 | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana fasādei | m² | 453.565
4 | Fasādes krāsošana | m² | 453.565
5 | Inventārās sastatnes, tīklu montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m² | 453.565
6 | Plēves stiprināšana logu nosegšanai | m2 | 85
7 | Fasādes uc.elementi
8 | Logu un durvju aiļu apdare fasādes apdarei ar apmetumu | m | 109.09
9 | Betona virsmu gruntēšana,krāsošana,slīpēšana | m² | 22.5
10 | Metāla margu montāža | m
11 | margas M-1 | m | 5.1
12 | Ugunsdzēsības trepes | gab. | 1
Demontāža
1 | Demontēt esošos logu blokus | gb | 18
2 | Demontēt esošos durvju blokus | gb | 5
3 | Esošo lietus ūdens savākšanas reņu un cauruļu demontāža | m | 88.5
4 | Skārda palodžu demontāža | m | 36.95
5 | Būvgružu savākšana,aizvešana uz izgāztuvi | m³ | 9
6 | Konteineru īre -9 m³ | gb | 1
Pavisam kopā
Transporta uzdevumi materiāliem
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## udv2-2
Lokālā tāme Nr.2-2
Ūdensapgāde iekšējā
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta | [8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | Ls
Tāme sastādīta
Sastādīta 2013.gada tirgus cenās,pamatojoties uz UK daļas zīmējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Aukstais ūdensvads Ū1
1 | Daudzslāņu plastmasas spiediena caurule PN10
2 | Unipipe un savienojumi veidgabali DN15(20x2,25) | m | 18
3 | Lodveida ventīlis 015 | gb. | 1
4 | Stūras ventīlis 015 | gb. | 3
5 | Izolācija ACOTUBE D20xl 3mm | m | 18
Karstais ūdensvads T3 un cirkulācija T4
1 | Daudzslāņu plastmasas spiediena caurule PN10
2 | Unipipe un savienojumi veidgabali DN15(20x2,25) | m | 18
3 | Lodveida ventīlis 015 | gb. | 1
4 | Stūras ventīlis 015 | gb. | 3
5 | Izolācija Paroc D20x30mm | m | 18
6 | Izlietnes maisītājs | gb. | 2
Kopā
Transporta izdevumi materiāliem
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## kan2-3
Lokālā tāme Nr.2-3
Iekšējā saimnieciskā kanalizācija
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta | [8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | Ls
Tāme sastādīta
Sastādīta 2013.gada tirgus cenās,pamatojoties uz UK daļas zīmējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Ražošanas kanalizācija Kl
1 | Kanalizācijas caurule D 110 mm | m | 40
2 | Kanalizācijas caurule D 50 mm | m | 15
3 | Izlietne ar šifoniem | kpl | 2
4 | Pods | kpl | 1
5 | Kanalizācijas trapsD 50 mm | gb. | 1
Kopā
Transporta izdevumi materiāliem
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## apkure2-4
Lokālā tāme Nr. 2-4
Apkure
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | Ls
[11 empty] | Tāme sastādīta | 0
Sastādīta 2013.gada tirgus cenās,pamatojoties uz AVK daļas zīmējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
[5 empty] | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
[5 empty] | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
1 | Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV21-50-10,1098W | PURMO | gab. | 2
2 | Apkures radiators ar stiprinājumiem, atgaisošanas korķi un gala korķi CV11-50-04,325W | PURMO | gab. | 3
3 | H-tipa bloks radiatora apakšas pieslēgumam | DANFOSS | gab. | 5
4 | Termostata galva | DANFOSS | gab. | 5
5 | Automātiskais atgaisotājs Dn15 | DANFOSS | gab. | 2
6 | Lodveida ventīls DN15 | DANFOSS | gab. | 2
7 | Balansējošais vārsts ar skrūvi AB-PM 15 | DANFOSS | gab. | 1
8 | Cietā vara caurule D 15x1,0 |  | m | 57
9 | Cietā vara caurule D 18x1,0 |  | m | 24
10 | Cauruļvadu izolācija D 15x13 | K-FLEX EC | m | 57
11 | Cauruļvadu izolācija D 18x13 | K-FLEX EC | m | 24
12 | Vara cauruļu fasondaļas |  | kompl. | 1
13 | Stiprinājumi |  | kompl. | 1
14 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Pn-8 Sajaukšanas mezgls.
1 | Cirkulācijas sūknis | Evotron 60-130 | gab. | 1
2 | Lodveida krāns | Dn25 | gab. | 4
3 | Termometrs | 0-100C | gab. | 4
4 | Manometrs | 0-16bar | gab. | 4
5 | Balansējošais vārsts | Dn 15 | gab. | 1
6 | Trīsgaitas vārsts ar automātisko piedziņu |  | gab. | 1
7 | Pretvārsts | Dn 25 | gab. | 1
8 | Iztukšošanas krāns | Dn15 | gab. | 1
9 | Automātiskais atgaisotājs | Dn15 | gab. | 1
10 | Tērauda ūdens-gāzes caurule | Dn 25 | m | 6
11 | Cauruļvadu izolācija | ACE 28x30 | m | 6
12 | Stiprinājumi |  | kompl. | 1
13 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Kopā
Transporta izdevumi materiāliem
Tiešās izmaksas kopā
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## vent2-5
Lokālā tāme Nr.2-5
Ventilācija
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013 | [6 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | Ls
Projekts Nr. 4 1.kārta | [7 empty] | Tāme sastādīta
Sastādīta 2013.gada tirgus cenās,pamatojoties uz AVK daļas zīmējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Ventilācijas sistēma
1 | PN-8; Piepl./nosūc. iekārta PN-8 ; LPIEPL=5650m³/st;LNOSŪC=5650m³/st; SYSTEMAIR | gab. | 1
2 | Nosūces difuzors DVS-100 | gab. | 1
3 | Pieplūdes difuzors DVS-P-100 | gab. | 1
4 | Nosūces difuzors DVS-125 | gab. | 2
5 | Pieplūdes difuzors DVS-P-125 | gab. | 2
6 | Nosūces difuzors DVS-160 | gab. | 4
7 | Pieplūdes difuzors DVS-P-160 | gab. | 4
8 | Nosūces reste ar reg. vārstu RSP 1000x200 | gab. | 4
9 | Pieplūdes difuzors DC 200 ar kārbu | gab. | 12
10 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 100 | m | 8
11 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 125 | m | 10
12 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 160 | m | 35
13 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 200 | m | 8
14 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 250 | m | 33
15 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 315 | m | 8
16 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 400 | m | 13
17 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 500 | m | 21
18 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda Ø 630 | m | 26
19 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda 800x500 | m | 14
20 | Gaisa vadi no cinkotā tērauda 800x900 | m | 5
21 | Kantains trokšņu slāpētājs DLD 800x500-1000 1014 | gab. | 2
22 | Āra reste 800x900 | gab. | 2
23 | Izolācija ar follijas pārklājumu | m2 | 20
24 | Akmens vates izolācija ar folijas parklājumu | m2 | 22
25 | Ruberoids | m3 | 25
26 | Droseļvārsts D100 | gab. | 2
27 | Droseļvārsts D125 | gab. | 2
28 | Droseļvārsts D160 | gab. | 19
29 | Droseļvārsts D315 | gab. | 2
30 | Droseļvārsts D630 | gab. | 2
31 | Droseļvārsts 400x300 | gab. | 2
32 | Kantains ugundrošības vārsts EI 120 min 800x500 | gab. | 2
33 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN25 | m | 149
34 | Cauruļvadu izolācija D 25x13 | m | 149
35 | Rokas balansējošais vārsts | m | 1
36 | Noslēgventīls | m | 1
37 | Montāžas materiāli | kompl | 1
38 | Montāžas stiprinājumi | kompl | 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## el2-6
Lokālā tāme Nr.2-6
Elektroapgāde
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013 | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | Ls
Projekts Nr. 4 1.kārta | [8 empty] | Tāme sastādīta
Sastādīta 2013.gada tirgus cenās,pamatojoties uz EL daļas zīmējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
[5 empty] | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
[5 empty] | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Elektroapgāde
1 | Gofrēta caurule D20mm | Evopipes | m | 25
2 | Gofrēta caurule D16mm | Evopipes | m | 50
3 | Plastmasas caurule D20mm | Evopipes | m | 100
4 | Stiprinājumi plastmasas caurulei D20 | Evopipes | gab. | 100
5 | 1polu slēdzis, 10A, v/a, IP20 | Legrand | gab. | 3
6 | Montāžas kārba, z/a | Schneider | gab. | 3
7 | Nozarkārba IP65, v/a | Kopos kolin | gab. | 12
8 | Kabelis ar Cu dzīslām NYM 3x2,5mm2 | NKT Cables | m | 200
9 | Kabelis ar Cu dzīslām NYM 3x1,5mm2 | NKT Cables | m | 300
10 | Gaismeklis ar MH spuldzi 250W, v/a | OMS | gab. | 10
11 | Evakuācijas gaismeklis ar norādi "IZEJA" LED, ar akumulatora bateriju t=1h | Olimpia electronics | gab. | 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## UAS2-7
Lokālā tāme Nr 2-7
Ugunsdzēsības sistēmas
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UAS sadaļas darba rasējumiem. | [6 empty] | Tāme sastādīta | 0
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēma
1 | Adrešu dūmu detektors | gab | 7
2 | Adrešu trauksmes poga | gab | 1
3 | Izolators | gab | 2
4 | Kabelis JE-H(St)H FE180 E30 1x2x0,8 vai analogs | m | 100
5 | PVC caurule d20 | m | 30
6 | Kabeļu kanāls 10x20 | m | 40
7 | Montāžas palīgmateriāli | k-ts | 1
8 | Sistēmas palaišana un nodošana ekspluatācijā | k-ts | 1
Ugunsgrēka izziņošanas sistēma
1 | Bosch skaļrunis 6w | gab | 5
2 | Skaļruņu savienojuma drošinātājs EVAC LBC1256/00, vai analogs | gab | 5
3 | Termoizturīgs kabelis JE-HH FE180 E30 1x2x0,8 vai analogs | m | 80
4 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
Pavisam kopā
Transporta uzdevumi materiāliem
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## vs2-8
Lokālā tāme Nr 2-8
Telekomunikāciju tīkls
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | Ls
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS sadaļas darba rasējumiem. | [6 empty] | Tāme sastādīta | 0
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Iekšējais telekomunikāciju tīkls
1 | 2-vietīga datorrozete | gab | 1
2 | Ligzda RJ45 kat.6 | gab | 2
3 | Rozetes kārba | gab | 1
4 | 1-vietīgs rozetes rāmis | gab | 1
5 | Kabelis UTP 4x2x0,5 kat.6 | m | 40
6 | Patch kabelis 1m kat.6 | gab | 2
7 | Patch kabelis 3m kat.6 | gab | 2
8 | PVC caurule d20 | m | 20
9 | Stiprinājums | k-ts | 1
10 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
Pavisam kopā
Transporta uzdevumi materiāliem
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## apsardze2-9
Lokālā tāme Nr 2-9
Apsardzes sistēmas
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013 | [7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | Ls
Projekts Nr. 4 1.kārta | [8 empty] | Tāme sastādīta
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS sadaļas darba rasējumiem.
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
Apsardzes signalizācija
1 | Kustības detektors ar kronšteinu AFM-0017/PRESTIGE, vai analogs | gab | 3
2 | Kombinētājs kustības un stikla plīšanas detektors ar kronšteinu JS-25 COMBO, vai analogs | gab | 3
3 | Magnētiskais kontakts SD-8611W, vai analogs | gab | 1
4 | Signalizācijas kabelis 6x0,22 | m | 210
5 | PVC caurule d20 | m | 80
6 | Palīgmateriāli | k-ts | 1
Pavisam kopā
Transporta uzdevumi materiāliem
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.

## Dazadi 2-10
Lokālā tāme Nr 2-10
Dažādi darbi
Būves nosaukums:Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija
Objekta nosaukums : Sporta zāles rekonstrukcija (kad. Nr. 09000010079010)
Objekta adrese:Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37,Jelgava
Pasūtījuma Nr.01-2013
Projekts Nr. 4 1.kārta | [6 empty] | Tāmes izmaksas | 0 |  | Ls
[7 empty] | Tāme sastādīta | 0
Sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz TP daļas rasējumiem
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērv | Daudz | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls) | darba alga(Ls) | materiāli(Ls) | meh.Ls | kopā(Ls) | D.ietilp.c/h | darba alga Ls | materiāli Ls | meh.Ls | summa Ls
|  |  |  | laika | likme | alga |  |  |  |  | alga
|  |  |  | n.c/st | Ls/st | Ls | Ls | Ls | Ls | c/st | Ls | Ls | Ls
1 | Dažādi darbi |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pārējie darbi, kuri ir Tehniskajā projektā un ir nepieciešami, bet nav iekļauti lokālo tāmju sadaļās (pozīcijas uzrādīt detalizēti) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā tiešās izmaksas
| Materiālu transporta izdevumi | %
Kopā tiešās izmaksas
| Sastādīja: |  |  |  | Pārbaudīja:
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
| Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr.