- APSTIPRINĀTS

Iepirkuma komisijas

2014.gada 18.decembra sēdē

Protokols Nr.1

- ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde

id.Nr. JT 2014/21

2014

VispārīgA informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs: JT 2014/21

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

Jelgavas Tehnikums

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001

Faktiskā adrese: Dobeles iela 43, Jelgava

Tālrunis: +371 63025605, fakss: +371 63025605,

e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv,

mājas lapa internetā: www.jelgavastehnikums.lv.

Reģistrācijas numurs: 90000041031

Kontaktpersona: Normunds Osīts, e-pasts – osits.normunds@gmail.com.

- Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Pasūtītāja direktores 2012.gada 22.oktobra rīkojumu izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).

- Iepirkuma procedūra

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

- Projekts

Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā”, Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004, ietvaros (turpmāk – Projekts).

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir Projekta ietvaros Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu (turpmāk – Preces) piegāde saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš ir ne vēlāk, kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas un Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Preču piegādes termiņā pretendentam ir jāveic arī piegādāto Preču uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība.

  - Iepirkuma priekšmeta piegādes vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava.

  - Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei.

- Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība

  - Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā http://www.jelgavastehnikums.lv sadaļā iepirkumi (http://www.jelgavastehnikums.lv/iepirkumi-mm).

  - Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentāciju uz vietas nolikuma 2.punktā minētajā adresē, iepriekš sazinoties ar nolikuma 2.punktā minēto kontaktpersonu.

  - Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentācijas izsniegšanu drukātā veidā triju darbdienu laikā no ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

  - Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība

  - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu pa pastu, faksu, e-pastu (kas norādīti nolikuma 2.punktā), pieprasījumā ietverot arī iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. Pieprasījums, kas nosūtīts pa faksu vai e-pastu, vienlaikus nosūtāms arī pa pastu (izņemot, ja pieprasījums nosūtīts pa e-pastu ar drošu leketronisko parakstu).

  - Papildu informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiks sniegta piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus.

  - Papildu informācija tiks nosūtīta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Pasūtītāja mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītājam, līdz 2015.gada 02.februārim, plkst. 10.00, Jelgavas Tehnikumā, Dobeles ielā 43, Jelgavā, 2.1c kabinetā, darba laikā no plkst. 9:00 līdz 16:30, pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piedāvājuma piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz nolikuma 9.1.punktā noteiktā termiņa beigām.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz nolikuma 9.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un noteiktajā vietā, netiek atdoti atpakaļ un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 3.punktā (aizliegts slēgt līgumu un atceltas iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības) vai trešajā daļā (lemts par pasākumiem konstatēto pakāpumu novēršanai) minētos gadījumus, kad pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegumu, tiek atdoti, ja tas tos atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

  - Jebkuri piedāvājumi, kurus Pretendents atsauc līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai Pasūtītājs saņems pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

- Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumu atvēršana notiks Jelgavas Tehnikumā, Dobeles ielā 43, Jelgavā, 2.1c kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, tas ir 2015.gada 02.februārim, plkst.10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

  - Piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts EUR 3000 apmērā;

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 3(trīs) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas, līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - 3 (trīs) mēnešus;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, pretendentam, kam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības līdz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai.

  - Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt viens no šādiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem:

- bankas garantija augstāk norādītās summas apmērā;

- apdrošināšanas polise augstāk norādītās summas apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāparedz nodrošinājuma izmaksa Pasūtītājam šādos gadījumos:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - ja pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

  - Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā bankas garantija, tam papildus ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai jābūt neatsaucamai;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, tam papildus ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - apdrošināšanas polisei jābūt izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt neatsaucamai;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu (neiešūtu).

DALĪBAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA PRASĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

      - kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

      - krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

      - izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

      - terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 12.punkta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5. vai 12.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5. vai 12.1.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai Nolikuma 12.1.7. vai 12.1.8. punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 12.1.4.punkta nepiemērošanu.

  - Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 12.1.1.punktā un 12.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 12.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 12.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 12.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 12.6.punktu par Nolikuma 12.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 12.1.1., 12.1.2. un 12.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 12.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 12.1.4. un 12.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 12.1.1., 12.1.2. un 12.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 12.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 12.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 12.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 12.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no atbilstoši šā Nolikuma 12.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī šā Nolikuma 12.1.7., un 12.1.8. punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai šā Nolikuma 12.1.7.un 12.1.8.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī šā Nolikuma 12.1.7., 12.1.8. un 12.1.9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 12.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 12.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 12.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 12.1.7., un 12.1.8. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 12.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 12.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 12.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Kvalifikācijas prasības attiecībā uz pretendentu

  - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu piegādes līgumu. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām:

    - līguma vērtība bez PVN ne mazāka kā 50% no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN;

    - līguma ietvaros piegādāto preču funkcionālais pielietojums atbilst piegādājamo preču funkcionālajam pielietojumam – piegādāti instrumenti un/vai iekārtas.

  - Pretendenta likviditātes kopējam koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) uz 2014.gada 31.decembri jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle nulle).

  - Pretendenta vidējais neto apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) (2012., 2013., un 2014.) gados piegāžu veikšanā ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, norāda par nostrādāto periodu). Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība, pretendenta vidējais neto apgrozījums piegāžu veikšanā iepriekšējo 3 (trīs) (2012., 2013., un 2014.) gadu laikā tiek aprēķināts no visu personu apvienības dalībnieku kopējā neto apgrozījuma.

- Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Pretendents ir spējīgs veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un Preces garantijas apkalpošanu.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmumu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI

- Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

  - Pretendenta piedāvājumam ir jābūt atbilstošam normatīvo aktu un Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija, dokumentus kārtojot tādā secībā kā noteikti nolikuma sadaļā „Pretendenta piedāvājumā iesniedzamie dokumenti”, klāt pievienojot satura rādītāju.

  - Piedāvājums jāievieto aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukumu un adresi:

„Jelgavas Tehnikums, Dobeles iela 43, Jelgava”;

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa un faksa numuru;

- atzīmi atklātam konkursam „Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde” (Nr. JT 2014/21).

- Neatvērt līdz 2015.gada 02.decembrim, plkst.10.00.

  - Piedāvājuma dokumenti jāiesien (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma apliecinošu dokumentu), jāsanumurē un jāapliecina caurauklojums. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt iesietiem kopā tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā (izņemot tehniskajam piedāvājumam pievienoto tehnisko dokumentāciju, kas var tikt iesniegta arī angļu un krievu valodā). Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem jāpievieno pilnvarojumu apliecnošs dokuments, kurā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

  - Pretendents, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot „Grozījumi” vai „Atsaukums”.

  - Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

  - Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

- Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls (neiešūtā veidā). Ja piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegts kā apdrošināšanas polise, piedāvājumam papildus jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošs dokuments.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, atbilstoši nolikuma 1.pielikumam. Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai pilnvarotā persona. Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pilnvarotā persona, tad pieteikumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

  - Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz reģistrācijas dokumentu izsniegšanu. Informāciju, kas apliecina Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) reģistrācijas komercreģistrā faktu, pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmumu reģistra interneta mājaslapā.

  - Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) izpildīto līdzvērtīgu piegāžu līgumu saraksts, kas apliecina nolikuma 13.2.apakšpunktā minētās prasības. Piegāžu līgumu saraksts noformējams atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, norādot tajā preču piegādes apjomu un summu, piegādes saņēmēja nosaukumu, valsti, piegādes izpildes laiku, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru.

  - Par katru piegādi, kas norādīta piegāžu līguma sarakstā atbilstoši nolikuma 13.2.apakšpunktam, pretendents pievieno piegādes saņēmēja pozitīvu atsauksmi.

  - Apliecinājums par Pretendenta likviditātes koeficientu un neto apgrozījumu piegāžu veikšanā atbilstoši nolikuma 13.3. un 13.4.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

  - Ja konkrētā līguma izpildē pretendents balstās uz citu uzņēmēju iespējām, pretendentam papildus jāiesniedz šo uzņēmumu apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai papildus jāiesniedz dalībnieku vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (norādīt kādus), parakstīt piegādes līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot, kādus pakalpojumus un kādā apjomā sniegs katrs personu apvienības dalībnieks.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu sagatavo un iesniedz saskaņā ar nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasībām, atbilstoši nolikuma 4.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.

  - Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jānorāda un jāiekļauj:

    - informāciju par piedāvātās Preces nosaukumu, Preces ražotāja un modeļa nosaukumus, daudzumu, precīzus tehniskos parametrus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā iekļautajām prasībām;

    - ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu, angļu vai krievu valodā.

    - informācija par piedāvāto garantijas termiņu.

  - Pretendents nav tiesīgs interpretēt, grozīt vai sašaurināt pasūtītāja minimālās prasības, kas noteiktas Tehniskajās specifikācijās.

  - Visiem Tehniskās specifikācijās minētajiem konkrētas izcelsmes iekārtām, ierīcēm, aprīkojumam, piederumiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek sasniegti Tehniskās specifikācijās iekļautie tehnoloģiskie rādītāji.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz, atbilstoši nolikuma 4.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” dotajai veidnei.

  - Finanšu piedāvājumā cena jānorāda euro (EUR) ar divām zīmēm aiz komata.

  - Sagatavojot finanšu piedāvājumu pretendents iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, uzstādīšanu un/vai sagatavošanu darbam, Pasūtītāja personāla apmācību un garantijas apkalpošanu.

  - Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā izrādīsies, ka pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai līguma izpildei, vai radīsies jebkādu iemeslu dēļ radīts sadārdzinājums.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU atbilstības

pārbaude un izvēle

- Pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un izvēle

  - Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkuma procedūras nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39. 1, 40., 41., 42., 43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

  - Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

  - Komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tās šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

  - No piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Ja pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauc piedāvājumu vai nenoslēdz līgumu pasūtītāja norādītajā termiņā, Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

LĪGUMA SLĒGŠANA

- Līguma slēgšana

  - Ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu (nolikuma 6.pielikums „Iepirkuma līguma projekts”) un ievērojot pretendenta piedāvājumu. Līguma nosacījumi, slēdzot to var tikt precizēti tiktāl, lai tie nebūtu pretrunā līguma projekta nosacījumiem.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē iepirkuma līguma projektu. Pretendenta iebildumi par iepirkuma līguma izpildes laikā, iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai, un šo procesu radītās sekas pretendentam ir jānoprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

  - Izraudzītais Pretendents paraksta līgumu ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Ja izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā izraudzītā Pretendenta vainas dēļ, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt līgumu.

  - Izraudzītajam Pretendentam jāiesniedz līguma izpildes spējas garantija atbilstoši nolikuma 5.pielikuma „Garantijas noteikumi” prasībām 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. Līgums stājas spēkā pēc nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas.

- pielikumi

Nolikumam ir šādi pielikumi, kuri ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

| 1.pielikums | - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā |
| --- | --- |
| 2.pielikums | - Pretendenta veikto piegāžu saraksts |
| 3.pielikums | - Tehniskā specifikācija |
| 4.pielikums | - Tehniskais un Finanšu piedāvājums |
| 5.pielikums | - Garantijas noteikumi |
| 6.pielikums | - Iepirkuma līguma projekts |

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs | Janīna Rudzīte |
| --- | --- |

Pielikums Nr.1

Atklātā konkursa ar id.Nr. JT 2014/21 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde” (JT 2014/21)

| - Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Pasta adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| - Finanšu rekvizīti |  |  |  |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |  |  |
| Kredītiestādes kods: |  |  |  |
| Konta numurs: |  |  |  |
| - Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Ieņemamais amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām savu dalību atklātā konkursā „Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde” (id.Nr.JT 2014/21).

Apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

- ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

- visa iesniegtā informācija ir patiesa;

- mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši tehniskajai specifikācijai;

- mēs esam spējīgi veikt Pasūtītāja personāla apmācīšanu un Preces garantijas apkalpošanu.

| Paraksttiesīgās personas paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |
| Datums: | ________________________________ |
|  | Z.V. |

Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Pielikums Nr.2

- Atklātā konkursa ar id.Nr. JT 2014/21 nolikumam

Pretendenta Veikto piegāžu saraksts

| Paraksttiesīgās personas paraksts: | ________________________________ |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: | ________________________________ |
| Ieņemamais amats: | ________________________________ |
| Datums: | ________________________________ |
|  | Z.V. |

| Nr. p. k. | Preču saņēmējs, valsts (kontaktinformācija) | Preču veids un preču apraksts | Piegādes apjoms, EUR bez PVN | Pretendenta daļa kopējā piegādes apjomā | Piegādes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pielikums Nr.3

- Atklātā konkursa ar id.Nr. JT 2014/21 nolikumam

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Piedāvāto preču svara un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 2%. Šajā punktā norādītā pielaide nav attiecināma uz tām Tehniskās specifikācijas prasībām, kur jau ir noteiktas pieļaujamās pielaides (norādes ne mazāk kā, ne vairāk kā u.tml.)

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.

| Nr. | Preces nosaukums | Vienība | Vienību daudzums | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ģipškartona griešanas un profilēšanas mašīna | Gab | 1 | Galds formu veidošanai un piegriešanai – 230 volti Pamata aprīkojums: ierīces galva iekļaujot transportēšanas kasti, apakšējo galdu, plānu turētāju, atslēgu komplekts, lietošanas instrukcija. - 1 gab. frēzmašīna 1000 W vai jaudīgāka (ar integrētu nosūcēju, ātrās nomaiņas statīvs un dziļuma regulēšana) 230 V - 1 gab. frēzmašīna 1800 W vai jaudīgāka (ar integrētu nosūcēju, ātrās nomaiņas statīvs un dziļuma regulēšana) 230 V - 1 gab. universālais zāģis garengriezumiem (dažādu materiālu (1400Wvai jaudīgāks) piegriešanai – ar integrētu nosūcēju, ātrās nomaiņas statīvs un dziļuma regulēšana) 230 V - 1 gab. universālais četru vai piecu asmeņu rievzāģis garengriezumiem ar asmeņiem (dažādu materiālu piegriešanai – ar integrētu nosūcēju, ātrās nomaiņas statīvs un dziļuma regulēšana) 230 V (1400W vai jaudīgāks) - 1 gab. universālais zāģis šķērsgriezumiem (dažādu materiālu griešanai – ar integrētu nosūcēju, ātrās nomaiņas statīvs un dziļuma regulēšana) 230 V - 2 gab. zāģripas 160 mm vai lielākas (ģipškartona, kā arī citu materiālu piegriešanai – piegriešanas platums: 1,8 mm, diametrs vismaz 60 mm, materiāls: cietmetāls) - 2 gab. kopēšanas un griešanas frēzes vismaz 16 mm (līdz vismaz 15 mm biezu plākšņu apstrādei, materiāls: cietmetāls) - 1 gab. frēze V-veida frēzējumu 90° veidošanai, plākšņu biezumiem līdz vismaz 15 mm (malu izgatavošanai ar 90° leņķi līdz vismaz 15 mm biezām plāksnēm) - 1 gab. frēze V-veida frēzējmu 135° veidošanai, plākšņu biezumiem līdz vismaz 12,5 mm - 1 gab. frēze V-veida frēzējumu 120° veidošanai, plākšņu biezumiem līdz vismaz 12,5 mm - 1 gab. frēze V-veida frēzējumu 60° veidošanai, plākšņu biezumiem līdz vismaz 12,5 mm - 1 gab. frēze V-veida frēzējumu 30° veidošanai, plākšņu biezumiem līdz vismaz 12,5 mm - 1 gab. gropju frēze – V-veida frēzējumu 90° veidošanai, diametrs vimsaz 4,0 mm, noapaļoto stūru ar stieņa ieliku izveidei (līdz vismaz 12,5 mm vai 1/2 collas biezām plāksnēm) - 1 gab. kopēšanas un skenēšanas plāksne, diametrs 25 mm, (nomaiņai frēzmašīnā – paredzēta kā skenēšanas plāksne, veicot kopēšanu) - 1 gab. līmes pistole (līmes pistole formu un citu materiālu ātrai līmēšanai) bez izsmidzināšanas efekta, 230 V - 1 gab. grunts līmēto virsmu gruntēšanai, vismaz 10 l spainis - 1 gab. balta karstā līme, elementu līmēšanai (vismaz 10 kg iepakojums) - 1 gab. kompresors (līmēšanas komplektam un/vai pneimatiskajai mašīnu pacelšanas ierīcei) 230 V, (līdz10Bar?) -1 gab. pneimatiskā caurule vismaz 10 metri (saderīga ar kompresoru) - 1 gab. grunts izsmidzināšanas iekārta (saderīga ar kompresoru, frēzējumu un zāģējumu apstrādei ar grunts līdzekli) - 1 gab. rūpnieciskais nosūcējs vismaz 50 litru tilpums, iekļaujot nosūkšanas šļūteni un adapteri (darbam bez putekļiem – ar automātisko filtra tīrīšanas sistēmu) 230 V kāda jauda - 1 gab. apļu šablons izgriezumiem līdz Vismaz 1200 mm lielā diametrā, - 1 gab. apakšējais galds – tukša transportēšanas kaste - 1 gab. tukša uzglabāšanas kaste frēzēm un zāģasmeņiem Iekārta pieslēdzama maiņstrāvas elektrotīklam 230 V, 1 Ph, 50/60 Hz" |
| 2 | Gatavo sauso maisījumu jaucējsūknis | Gab | 1 | Iekārtai jānodrošina sauso maisījumu (kaļķa, cementa, kaļķa-cementa un ģipša apmetumu, u.c.) sajaukšanu ar ūdeni līdz darba konsistencei, masas transportēšanu uz iestrādes vietu un iestrādāšanu. Materiālam pieļaujamā graudainība – vismaz 4 mm Ražīgums vismaz 20 litri/ min vai vairāk Sūkņa spiediens 25 bar vai vairāk Sūknēšanas attālums vismaz 30 metri Iekārtu iespējams darbināt ar 400 V 3 fāzes 50 Hz 32 A elektrību Materiāla padeves motors ne mazāks kā 0,5 kW Sūkņa motors ne mazāks kā 5,5 kW Iebūvēts ūdens sūknis darba spiediena nodrošināšanai un ūdens ņemšanai no rezervuāriem, ne mazāk kā 0,3 kW Kompresora jauda ne mazāk kā 0,9 kW Nepieciešamais ūdens spiediens no ūdens apgādes tīkla ne vairāk kā 2,5 kg/cm2 Ūdens pieslēgvieta ¾ ’’ 1 gab. ūdens/gaisa pievadcaurule ½’’, ne īsāka par 10 metriem, GEKA vai ekvivalnemti spīļveida savienojumi abos galos. Sauso maisījumu iepildīšanas augstums ne augstāk kā 1050 mm Iekārtas maksimālie izmēri G/P/A 1550 / 800 / 1600 mm Svars ne mazāk kā 220 kg un ne vairāk kā 300 kg Iekārta ir ar četriem riteņiem transportēšanai pa objektu, kur vismaz viens no tiem bloķējams Iebūvēts ūdens plūsmas mērītājs Iekārtai jābūt nokomplektētai apmetuma un grīdas ieliešanas darbu veikšanai ar materiālu padeves cauruli vismaz 10 m garumā, diametrā ne mazāk par 25 mm Ūdens, gaisa, materiāla caurules savienojamas bez speciāliem instrumentiem Sausā materiāla tvertnes tilpums vismaz 140 litri 1 komplekts ar iekārtas tīrīšanas piederumiem Tīrīšanas bumbiņas ne lielākas kā 30mm, Cauruļu tīrīsanas savienojums 25P/GK, Gaisa sprauslas tīrīšanas vīle 5mm Iekārtai ir apkalpojošo instrumentu nodalījums vai kaste 1 gab. elektrības pieslēguma pagarinātājs CEE 5 x 4 mm2, vismaz 25 metri, 32 A Pults kabelis ar slēdzi, vismaz 25 metri |
| 3 | Polistirola griezējs (karstās stieples) | Gab | 1 | Novietojamā iekārta: strāvas pieslēgums, 230 V, 1 fāze, 230/32V aizsardzības pakāpe vismaz IP54 griešanas dziļums (biezums) vismaz 300 mm griešanas augstums vismaz 1000 mm griežamā materiāla atbalsta pamatne no mitruma izturīga materiāla iekārta novietojama uz atbalsta kājām iespējama materiāla griešana vismaz līdz 45o leņķī 5 gab. rezerves griešanas stieples svars ne vairāk kā 22 kg (tikai iekārtai) transportēšanas un uzglabāšanas kaste (koferis) |
| 4 | Polistirola griezējs (karstās stieples) | Gab | 3 | strāvas pieslēgums, 230 V, 50 Hz, 1 fāze jauda vismaz 200 W griešanas dziļums vismaz 200 mm sasniedzamā temperatūra vismaz 450oC svars ne vairāk kā 0,9 kg tīrīšanas piederumi (drāšu birste) uzglabāšanas koferis rezerves griešanas stieple, vismaz 1 metrs griešanas stieples turētājs, individuāla locījuma formu un kanālu izgriešanai |
| 5 | Krāsu un špakteļu izsmidzināšanas iekārta | Gab | 1 | Darba materiāls uz izsmidzināšanas iekārtu tiek pievadīts ar augsta spiediena max vismaz 220bar palīdzību, bet bez gaisa Paredzēta darbam ar tādiem šķidriem, arī viskoziem materiāliem, kā gruntis, krāsas (interjera, eksterjera, dispersijas, akrila uz ūdens un šķīdinātāju bāzes, silikāta, lateksa, emulsijas) Strāvas pieslēgums 230 V, 50 Hz, 1 fāze jauda vismaz 1,65KW Iekārta aprīkota ar materiāla pašuzsūcošu sūkni vismaz 5,5l/min Iekārtai ir divi pneimatiski riteņi, diametrā vismaz 150 mm Ražīgums vismaz 4,0 litri/ min vai vairāk Darba spiediens vismaz 200 bar vai vairāk |
| 6 | Karstā gaisa ģenerators (fēns) + sprauslas | Gab | 5 | Pieslēgums 230V, Jauda ne mazāka kā 2000W, Aprīkots ar keramisko sildelementu, temperatūras regulācija diapozonā vismaz no 80- 650 C, Svars ne lielāks par 0,6 kg, aprīkots ar elektronisko vadības displeju un dzesēšanas funkciju pirms izslēgšanās. Automātiska izslēgšanās, sasniedzot instrumentam nelabvēlīgu temperatūru. Gaisa plūsma diapozonā vismaz , l/min no 250 līdz 500, vismaz 2.klases aizsardzība |
| 7 | Tvaika ģenerators tapešu noņemšanai ar tapešu profilēšanas rulli un noņemšanas skrāpi | Gab | 3 | Jauda ne mazāka kā 2000W, Tvaika padeve ne mazāka ka 50g/min, ūdens tvertnes ietilpība ne mazāka kā 5,8 l, šļaukas garums ne mazāks kā 3,5m, nepārtraukts lietošanas ilgums ne mazāks kā 80min. Tvaika izdale – ne ilgāk kā 3 minūtes pēc iekārtas ieslēgšanas. Iekārtai jābūt aprīkotai ar 2 kameru uzsildi (mazākā kamera sāk ūdens uzsildi ātrākai darba sākšanai, bet lielākā kamera uzsilst pakāpeniski) Komplektā – 1 gab. tapešu perforēšanas rullis ar ne mazāk kā 200 mm platu misiņa veltni un rūdīta metāla adatām, koka kātā vismaz 75 cm garumā. 1 gab. skrāpis ar rūdīta metāla asmeni vismaz 250 mm platumā, asmens nostiprināts alumīnija turētājā, koka kātā vismaz 75 cm garumā. |
| 8 | Iekārta automātiskai līmes kārtas uzklāšanai uz sienas seguma materiāliem (tapetēm) komplektā ar darba galdu, segumiem | Gab | 3 | Izgatavota no nerūsējošā tērauda, Maksimālais darba platums ne mazāks kā 1060 mm, iekārta aprīkota ar ritenīšiem vieglākai pārvietošanai, Svars ne mazāks kā 25,7 kg, seguma nogriežņu garuma mehāniskais skaitītājs ar vismaz 7 mm augstiem cipariem, līmes piltuves sadalītājs, strādājot ar šaurākiem segumiem, kompletā ar ruļļa turētāju un pievienojamu darba galdu, darba galda svars ne mazāks kā 17,8 kg, kura garums ne lielāks kā 1,4m. Komplektā ar koka kasti iekārtas vieglākai pārvietošanai, kaste aprīkota ar rokturi un ritenīšiem. |
| 9 | Iekārta automātiskai līmes kārtas uzklāšanai uz sienas seguma materiāliem (tapetēm) komplektā ar darba galdu | Gab | 3 | Izgatavota no nerūsējošā tērauda, Maksimālais darba platums ne mazāks kā 820 mm, iekārta aprīkota ar ritenīšiem vieglākai pārvietošanai, ritenīši ir bloķējami un ar maināmu augstumu. Svars ne mazāks kā 25,7 kg, seguma nogriežņu garuma mehāniskais skaitītājs ar vismaz 7 mm augstiem cipariem, līmes piltuves sadalītājs, strādājot ar šaurākiem segumiem, kompletā ar ruļļa turētāju un pievienojamu darba galdu, darba galda svars ne mazāks kā 17,8 kg, aprīkots ar darba vismaz vienu plauktu, galda virsma izgatavota no koka, pievienots lineāls un atdure, galda garums ne garums ne lielāks kā 1400mm darba platus ne mazāks kā 890mm, aprīkots ar bloķējamiem ritenīšiem. |
| 10 | Putekļu sūcējs | Gab | 2 | Maksimālā gaisa plūsma ne mazāka kā 2x3600 L/min, maksimālā jauda ne mazāka kā 2x1500 W, aprīkots ar diviem dzinējiem, trokšņa līmenis ne lielāks kā 67 dBa, putekļu konteinera tilpums ne mazāks kā 50 L, Svars ne lielāks kā 45 kg, paredzēts arī šķidrumu savākšanai, aprīkots ar automātisku pašattīrošos filtru, aprīkots ar saudzīgā starta funkciju, gaisa plūsmas sensoru, komplektā ar gaisa filtru un uzgali grīdas uzkopšanai, vada garums ne mazāks kā 10m Zemspiediens vismaz 250mbar. Uz 4 riteņiem, no kuriem vismaz 2 ir grozāmi. Standarta aprīkojumā jābūt: - 1gab. sūkšanas galvām ne mazāk kā 500 mm platumā izgatavotas no alumīnija, aprīkotas ar maināmu maliņu šķidrumu uzsūkšanai; - 1 gab. Filtram; - 1 gab. šaurajam sūkšanas uzgalim (spraugām); - 2 gab. iesūkšanas metāla caurulēm, ne īsākām par 0,5 m; - Sūkšanas šļauka ne šaurāka kā 50mm, garums ne īsāks kā 4m; |
| 11 | Slīpēšanas mašīna ar pagarinātu mehānisko kātu un putekļu sūcēju | Gab | 3 | Aprīkota ar maināmām slīpēšanas galvām, kas paredzētas plakņu un stūru apstrādei. Slīpmašīnas jauda ne mazāka kā 710W, regulējams apgriezienu skaits apaļai galvai diapozonā vismaz no 1100-1700 apgr./min, trīstūra galvai vismaz no 3300- 5500 apgr./min, regulējams slīpmašīnas kāta garums vismaz no 1330mm līdz 1730mm, Instrumenta svars ne lielāks kā 4,8kg bez papildus aprīkojuma. Ap slīpēšanas pamatni ir blīvējošais disks putekļu izplatīšanās telpā novēršanai. Aprīkota ar putekļu nosūces izvadu (iespēju pievienot putekļu sūcēju). Motora pārslodzes kontrole. Pludenais (pakāpeniskais) starts. . Putekļu sūcējs: jauda ne mazāka kā 1380W, gaisa plūsma ne mazāka kā 3660 l/min, filtra kopējā platība ne mazāka kā 6150cm2, Konteinera tilpums ne mazāks kā 34 L, Svars ne lielāks kā 12,5 kg, Aprīkots ar antistatisku šļauku instrumenta pieslēgšaņai ne īsāku kā 4m. Ieslēdzas automātiski, iedarbinot pieslēgto iekārtu. „Pludenais” starts (pakāpeniska ieslēgšanās putekļu sūcējam). Gaisa retinājums ne mazāks kā 23000Pa. Gaisa plūsma, ne mazāka kā 3660 l/min. Četri riteņi. |
| 12 | Oscilācijas darbības principa daudzu funkciju instruments | Gab | 3 | Dzinēja jauda ne mazāka kā 250 W, regulējams darbības ātrums tukšgaitā: diapozonā vismaz no 8000 - 20000 min.-1 ,Svārstību leņķis pa kreisi / pa labi ne mazāks kā: 1,4°, Svars ne lielāks kā: 1,3 kg, aprīkots ar SDS vai ekvivalnetu stiprinājumu. Komplektā ar plastmasas koferi, 6 dažādu izmēru griezējdiskiem, 8 dažādu veidu smilšpapīriem ar putekļu izvades caurumiem, 1 dimanta disku |
| 13 | Javas mikseris | Gab | 5 | Jauda ne mazāka kā 1200W, regulējams apgriezienu skaits diapozonā vismaz no 200- 750 apgr./min, astsevišķš slēdzis apgriezinu skaita iestatīšanai, jaucējkata stiprinājums M14, Maksimālais uzgaļa diametrs ne mazāks kā 120mm, svars ne lielāks kā 5,1kg, aprīkots ar miksera uzgali 120x600mm . Elektrības kabelis ne īsāks kā 2 m. |
| 14 | Perforators ar instrumentiem | Gab | 5 | Jauda ne mazāka kā 800W, regulējams apgriezienu skaits diapazonā vismaz no 0- 1100 apgr./min, triecienu skaits min. diapazonā vismaz no 0- 5200, trieciena jauda ne mazāka kā 2,3J, Maksimālais urbuma diametrs betonā ne mazāks kā 26mm, Maksimalais urbja diametrs kokam ne mazāks kā 30mm, maksimālais urbuma diametrs mūrī ar vismaz 68mm, instrumenta stiprinājums SDS-plus vai ekvivalnets. Svars ne lielāks kā 2,5 kg. Aprīkots ar vismaz 3 pozīciju slēdzi (tai saitā urbšana/urbšana ar triecienu/kalšana). Komplektā ar distanceri, papildu rokturi un plastmasas koferi. Aprīkots ar vibrācijas samazināšanas sistēmu. Kreisais un labais rotācijas virziens. Elektrības kabelis ne īsāks kā 3 m. |
| 15 | Leņķa slīpmašīna | Gab | 5 | Jauda ne mazāka kā 900W, Apgriezienu skaits diapozonā ne mazāksā kā 6000-10000 apgr./min, diska stiprinajums M14, Svars ne mazāk kā 2,1 kg, diska izmērs vismaz 125mm. Griezienu ātruma regulēšana, pakāpenisks starts, ātrā nomaiņas bezatslēgas M14 piespiedējuzgrieznis, disku stiprināšanas vītne M14, aprīkots ar mikroprocesoru, aizsardzība pret pārkaršanu un pārslodzi. |
| 16 | Stacionārais šķērszāģis | Gab | 1 | Jauda ne mazāka kā 1510W, Apgriezienu skaits min. ne mazāks kā 3200, asmens centrālā atvēruma diametrs ne mazāks kā 30mm, diska diametrs ne mazāks kā 260mm, Svars ne lielāks kā 24,2 kg, Aprīkots ar disku koka zāģēšanai, aprīkots ar lāzeri griezuma vietas noteikšanai, saliekams vieglākai pārvietošanai. Aprīkots ar regulāciju pa horizontāli un vertikāli. Konstanta ātruma saglabāšana neatkarīgi no slodzes. Zāģa asmens ārējais diametrs ne mazāks kā 260 mm. Lāzers zāģēšanas līnijas atainošanai, lāzera klase 2. Zāģa asmens sagāšana pret vertikāli pa labi / pa kreisi ne mazāk kā 45° / 45°. Zāģa asmens pagriešana pa labi / pa kreisi ne mazāka kā 60° / 52°. Zāģēšanas šķērsgriezums 90° / 90° ne mazāks kā 279 x 91 mm (zāģasmens vertikāls un nav pagriezts). Zāģēšanas šķērsgriezums 45° / 45° ne mazāks kā 279 x 43 mm (zāģasmens sagāzts un pagriezts 45°). Iekārtai zāģa asmens pagriešanas pamatnē ir iestatīti biežāk pielietotie nogriešanas leņķi (vismaz 0°, 15°, 22,5°, 45°), kā arī ir iespēja uzstādīt citu zāģēšanas leņķi. Zāģa asmens pagriešanas (pa labi / kreisi) mērskala ir realizēta monolīti kopā ar rāmja materiālu vai kā pieskrūvēta metāla uzlika, barošanas vads ne īsāks kā 2,5m |
| 17 | Zobenzāģis | Gab | 3 | Maksimalā jauda ne mazāka kā 1200W, regulējams gājienu skaits minūtē diapozonā vismaz no 0- 2600, soļa garums ne mazāks kā 28mm, svars ne lielāks kā 3,8 kg (bez kabeļa), aprīkots ar plastmasas koferi un papildus asmeņu komplektu (1 kokam, 1 plastmasai, 1 metālam) . Svārsta funkcija zāģēšanas uzlabošanai. Pakāpeniskais starts. Regulējama asmeņu balsta plātne bez papildus instrumentiem. |
| 18 | Pistole karstajai līmēšanai | Gab | 5 | Izkausētās līmes padeve ne mazāk kā 22 g/min. Uzsilšanas laiks ne ilgāk par 3-5 min. Elektriskā jauda uzsildīšanas laikā ne mazāk kā 500 W. Elektriskā jauda siltuma saglabāšanai ne vairāk kā 120 W. Darba temperatūra 210oC vai vairāk. Iespējams mainīt sprauslas. Svars bez elektrības kabeļa ne vairāk kā 0.33 kg. Izkausētās līmes pret pilēšanas sistēma. Elektrības kabelis 2,5 metri vai garāks. Atbalsta elementi pistoles novietošanai uz virsmas līmēšanas pārtraukumos, atdzesējot. Iekārta automātiski uztur konstantu darba temperatūru. Tīkla pieslēguma kontrolspuldze. Komplektā kaste vai koferis uzglabāšanai, transportēšanai |
| 19 | Elektriskās metāla šķēres | Gab | 5 | Jauda ne mazāka kā 550W, triecieni minūtē ne mazāk kā 2200, Minimālais iekšējais griezšanas rādiuss 45mm, minimālais ārējais griezšanas rādiuss 50mm, maksimālais metāla biezums ne mazāks kā 1,6mm, darbojās ar adatas principu. Elektrības vads ne īsāks kā 2 m. |
| 20. | Tērauda profilu griezējs statīvā ar cietmetāla asmeņu disku | gab | 3 | Jauda ne mazāka kā 1750W. Apgr. Skaits min. Ne mazāks kā 1300, zāģēšanas dziļums pie 90° ne mazāks kā 150x75/100x100 mm, zāģēšanas dziļums pie 45° ne mazāks kā 85x85 mm, diska diametrs ne mazaks kā 305mm. Regulējams materiāla griešanas slīpums no 0-45 0 vai plašākā leņķī. Zāģēšanas ripai cietmetāla asmeņi ne mazāk kā 60 gab. Atveres lielums (vārpstas diametrs) ne lielāks kā 25,4 mm. Griešanas asmeņa drošības aizsegs. Pakāpeniskais starts. Komplektā ar iekārtu: zāģēšanas diski vidēji cietam tēraudam ar maksimāli lielāko pieļaujamo diska izmēru iekārtai, diskam 60 cietmetāla asmeņi vai vairāk, zāģēšanas lubrikanti, atslēga |
| 21. | Akumulatora triecienurbjmašīna-skrūvgriezis | Gab | 5 | Aprīkots ar litija jonu akumulatoru, akumulators ne mazāks kā 18V, akumulatora ietilpiba ne mazaka kā 3 Ah, Regulējams ātrums bez slodzes ne mazāks kā 0- 2500 apgr./min. Standarta skrūves pievilkšanas kapacitāte ne mazāka kā M15, Triecienu skaits minūtē ne mazāks kā 3200, Svars ieskaitot akumulatoru ne lielāks kā 1,3kg, kompletā ar 2 akumulatoriem, lādētāju un koferi. Iebūvēts apgaismojums Griešanās virziena slēdzis (pa labi / pa kreisi). Akumulatoru saudzējoša uzlādes sistēma (pret pārkaršanu, pārslodzi). Akumulatoru uzlāde jebkurā brīdī. |
| 22 | Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis | Gab | 5 | Maksimālais griezes moments mīkstos savienojums ne mazāks kā 36 Nm, maksimālais griezes moments (cietos savienojums) ne mazāks kā 50Nm, Maksimālais ātrums bez slodzes ne mazāks kā 1500 apgr./min., akumulatora nominālais spriegums ne mazāks kā 18V, Akumulatora kapacitāte ne mazāka kā 3,0Ah, aprīkots ar litija jonu akumulatoru, ne mazāk kā 16 griezes momenta regulācijas pakāpienu, Svars ne lielāks kā 1,7 kg, komplektā 2 akumulatori, lādētājs un koferis. Maksimālie urbumu diametri kokā / tēraudā: 38 / 13 mm vai vairāk. Iebūvēts apgaismojums. Griešanās virziena slēdzis (pa labi / pa kreisi). Akumulatoru saudzējoša uzlādes sistēma (pret pārkaršanu, pārslodzi). Akumulatoru uzlāde jebkurā brīdī. |
| 23. | Akumulatora gaismas ķermeņi | Gab | 5 | Akumulatora sastāvs litija jonu, LED jauda ne mazāka kā 12x0,51W, darbības ilgums ar vienu uzlādi ne mazāks kā 3,0 h stundas nevis ampērstundas, gaismas plūsmas jauda ne mazāka kā 12x31, Svars ieskaitot standarta akumulatoru ne mazāks kā 0,93 kg, Nominālais spriegums ne mazāks kā 18V. |
| 24. | Akumulatora naglotājs | Gab | 2 | Aprīkots ar litija jonu akumulatoru, akumulatora kapacitāte ne mazāka kā 3 Ah, , naglošanas diapazons ne mazāks kā 18-35 mm, Naglu diametrs ne mazaks kā 0,6 mm, Stiprinājumu aptveres kapacitāte ne mazāka kā 130 naglas, Akumulatora spriegums ne mazāks kā 14,4V, Svars ar akumulatoru ne lielāks kā 2,0 kg, Komplektā ar 2 akumulatoriem, lādētāju un koferi. |
| 25. | Elektriskie sausās apdares plākšņu skrūvgriežņi | Gab | 5 | Jauda ne mazāka kā 570W, ātrums bez slodzes ne mazāks kā 2500 apgr./min., barošanas vada garums ne mazāks kā 2,5m, svars ne lielāks kā 1,6kg, aprīkots ar distanceri, kapacitāte ģipškartona skrūvei ne mazāka kā 5mm. Griešanas virziens pa labi un pa kreisi. Skrūvēšanas dziļuma regulēšana. Komplektā koferis |
| 26. | Sausās apdares plākšņu automātiskās špaktelēšanas komplekts (izmantojot gatavo špakteļmasu) | Gab | 1 | Komplektā ietilpst nepartrauktas darbības sūknis ar konteineri špakteļmasai, Pieslēgums 230V, vismaz 1 nepārtrauktas plūsmas lentas uzklājējs, vismaz 1 padeves kontrolieris priekš stūru un plakņu uzklājējuzgaļa, vismaz 1 padeves kontrolieris priekš beigu špakteļkārtas uzklāšanas, vismaz 1 uzgalis plaknes apstrādei ne šaurāks kā 200mm un ne platāks kā 250mm, vismaz 1 uzgalis plaknes apstrādei ne šaurāks kā 251mm un ne platāks kā 300mm, vismaz 1 rokturis plaknes apstrādes uzgalim ne īsāks kā 1070mm, vismaz 1 rokturis plaknes apstrādes uzgalim ne īsāks kā 1370mm, vismaz 1 rokturis stūru apstrādes uzgalim ne īsāks kā 1070mm, vismaz 1 rokturis stūru apstrādes uzgalim ne īsāks kā 1525mm, vismaz 1 regulējams stūru apstrādes uzgalis platumā ne mazāks kā 75mm, vismaz 1 stūru apstrādes uzgalis platumā ne mazāks kā 75mm ar regulējamu izvērsuma lenķi, |
| 27. | Sausās apdares plākšņu mehanizētais špaktelēšanas komplekts (izmantojot gatavo špakteļmasu) | Gab | 2 | Paredzēts reģipša sienu un griestu beigu apdarei, komplektā ietilpst: vismaz 1 nepārtrauktas plūsmas lentas uzklājēs ne īsāks kā 1000mm, vismaz 1 uzpildes pumpis špakteļmasas padevei uz lentu aprīkots ar tīrīšanas sistēmu, vismaz 1 ieliekta pāreja, vismaz 1 iekšējo stūru apdares uzgalis, vismaz 1 plakņu apstrādes uzgalis ne šaurāks kā 200mm un ne platāks kā 250mm, vismaz 1 plakņu apstrādes uzgalis ne šaurāks kā 251mm un ne platāks kā 300mm, 1 stūru aplikators ne platāks kā 200mm, 1 stūra špakteļmasas uzklājejuzgalis ne platāks kā 50mm, 1 stūra špakteļmasas uzklājējuzgalis ar regulējamu izvērsumu ne platāks kā 75mm, 1 roktura kāts plakņu apdares uzgalim ne īsāks kā 1070mm, 1 saliekamais roktura kāts stūru apstrādes uzgalim, 1 saliekamais roktura kāts stūra aplikatoram, 1 uzpildes adapteris. |
| 28. | Kāju pagarinātāji |  | 5 | Kāju pagarinātāji “ķekatas” paredzēti remonta darbu veikšanai grūti aizsniedzamās vietās, izgatavotas no alumīnija, aprīkotas ar divvirzienu atsperi, ar regulejamu augstumu līdz vismaz 76cm, komplekta maksimālais svars ne lielāks kā 9 kg. maksimālais lietotāja svars 100kg, komplektā ietilpst 2 kāju turētāji (labais un kreisais) |
| 29. | Sausās apdares plākšņu transportēšanas rati un darba galds | Gab | 1 | vienā iekārtā apvienots sausās apdares plākšņu transportēšanas rati un darba galds vismaz četri riteņi, diametrā ne mazāk kā 70 mm vismaz viens no riteņiem ar fiksēšanu (bremzi) ir iespēja loksnes pārvadāt vertikāli (uz sāna, loksnes biezuma malas) transportējot loksnes, ir iespējams izbraukt caur ne vairāk kā 70 cm platu durvju ailu var pārvietot gan 900, gan 1200 mm platas loksnes vienā reizē var uzkraut un pārvadāt 150 kg kravas vai vairāk transportēšanas ratus var pārveidot par darba galdu uz darba galda virsmas var strādāt ar loksnēm izmēros 1200 x 3000 mm vai vairāk |
| 30. | Mācību darba galdi | Gab | 10 | Metāla darba galds ar plastikāta darba virsmu un perforētu aizsargsienu dažādu instrumentu novietošanai. Regulējams kāju augstums Izmēri ne lielāki kā 1565x766x1500 mm. Atvilkņu bloks sastāv no trijām atvilktnēm. Izmēri ne lielāki kā pl. 660, augst.240, dziļums 310 mm. Atvilknes slēdzamas. Krāsa (sarkana, sarkanbrūna) |
| 31. | Mācību stendi | Gab | 43 | Paredzēti praktisko darbu veikšanai – uz tiem izbūvē praktizēšanās objektus Telpisks metāla kvadrāta vai taisnstūra šķērsgriezuma cauruļu rāmis, sieniņas biezums cauruļu elementiem ne mazāks kā 3 mm Rāmim pretkorozijas apstrāde (karsti cinkots) Četri atbalsta riteņi, diametrā ne mazāki kā 70 mm, no kuriem divi ar bremzi, katra riteņa nestspēja ne mazāk kā 70 kg Divas darba plaknes, ne mazāk kā 2000 x 2000 mm, atstatums starp plaknēm ne mazāk kā 250 mm Darba pamatne noklāta ar perforētu tērauda loksni (loksne apstrādāta ar pretkorozijas līdzekļiem, cinks), perforējumu solis ne mazāks kā 50 mm un to diametrs ne mazāks kā 5mm. Loksnes biezums ne mazāks kā 1mm. Svars ne lielāks kā 115 kg. |
| 32. | Komplekts konstrukcijas mitruma noteikšanai (urbumā ievietojot zondi) | Gab | 1 | Vismaz 464 dažādām koku sugām, vismaz 28 dažādiem būvmateriāliem, Mērīšanas diapazons ne mazāks kā: 4,0 - 100,0%, Aparāta precizitāte (kļūda) bez sensora ne lielāka kā: ±0,2%, Nominālā temperatūra ne mazāka kā: 25°C, Darba apstākļu diapazons vismaz: -25...50°C (-13...122°F); 0...95% rF, Glabāšanas temperatūra dizpaozonā vismaz: -25...70°C, komplektā pasta vismaz 100ml, Aprīkots ar zondes savienojumu starp iekārtu un zondes adatu turētāju, adatu turētājs, plastmasas koferis ar nodalījumiem mēraparāta Transportēšanai, termokompensators, 2 mērīšanas adatas kas paredzētas dažādiem materialiem ne īsākas kā 300mm, kas ir savietojamas ar komplektā esošo adatu turētāju, komplekts ar metala adatām (pa 3 gb. 12, 16 un 25mm) plastmasas kārbiņā, 1 metala birste urbuma tīrīsanai, 1 urbis ar SDS vai ekvivalnetu stiprinājumu atbilstošā izmērā bet ne mazāks kā 16mm diametrā |
| 33. | Uz grīdas virsmas uzliekams digitālais mitruma un temperatūras mērītājs | Gab | 6 | - ar displeju (uzrāda relatīvo mitrumu un temperatūru) - rūpnieciski kalibrēts, nav nepieciešama kalibrēšana objektā - komplektācijā jābūt baterijai, kas nodrošina vismaz 4000 darba stundu - mitruma mērīšanas diapazons vismaz 20 – 95 % - darba temperatūras diapazons vismaz no 0 – 50 0C - mēriekārta reģistrē vismaz minimālo un maksimālo rezultātu - iekārta hermētiski piestiprināma (uzstādāma) pie mērāmās pamatnes - iekārtā var apskatīt vismaz divus beidzamos mērījumus (mitruma līdzsvara iestāšanās noteikšanai) - iekārta mitruma rezultātu uzrāda % (procentos) un temperatūru 0C (Cēlsijos), vai arī rezultātu mērvienībām jābūt pārslēdzamām uz šīm mērvienībām - komplektācijā jābūt: mēriekārta, blīvējošā lenta vismaz vienam mērījumam |
| 34. | Instrumentu komplekts linoleja ieklāšanai | Kompl | 1 | Komplektā ietilpst: 1 gab. instrumentu koferis (ne mazāks kā 430 x 340 x 180 mm) 1 gab. ceļu aizsargi, pāris, stiprināmi ar gumijas lentēm pie kājām, neslīdošas gumijas pārklājs 1 gab. līmes izmaisīšanas uzgalis mikserim, stieņu tipa, karsti cinkota metāla, M14 stiprinājuma vītne, ne īsāks kā 500 mm, maisīšanas grozs diametrā vismaz 120 mm 1 gab. robainā špakteļlāpsta līmei, rokā turamā, platums ne mazāk kā 50 cm 1 gab. plastikāta līmes spainis ar rokturiem, tilpums vismaz 30 litri 1 gab. transporta ratiņi līmes spaiņa pārvietošanai, četri riteņi, no tiem divi ar bremzēm, metāla rāmis, horizontāla pamatne, vadības rokturis 1 gab. plastikāta adatu rullis ar metāla rāmi un kāta siprinājumu, platumā ne mazāk kā 50 cm, pašizlīdzinošo sastāvu ieklāšanai 1 gab. metālisks atzīmēšanas / griešanas šablons, īsais – ne īsāks kā 150 mm, ar adatu/ nazi, regulējams atzīmēšanas attālums 1 gab. metālisks atzīmēšanas / griešanas šablons, garais – ne īsāks kā 300 mm, ar adatu/ nazi, regulējams atzīmēšanas attālums 1 gab. grīdas segumu salaidumu šuvju griešanas ēvele- nazis, metālisks karkass, komplektā rezerves asmeņi 1 gab. krāsota koka salokāmā mērlenta, ne mazāk kā 10 locījumi, vismaz 2 m kopējais garums, milimetru skala, gali ar metāla uzlikām 1 gab. nerūsējošā tērauda sarullējamais lineāls, vismaz 0,5 mm biezs, 80 mm plats, ne mazāk 5 m garš 1 gab. nazis „delfīna tips” vai ekvivalents no vieglmetāla, maināmi asmeņi, ar. rezerves asmeņiem 1 gab. kāts špakteļlāpstām, darbam stāvus, regulējams garums diapozonā vismaz no 110 līdz 180 cm, ātrās fiksācijas uzgalis, kāti metāliska materiāla 1 gab. metālisks asmeņu ātrās fiksācijas elements kātiem (uzstādāms kāta galā) 1 gab. robainās špakteļāpstas ātrās fiksācijas elements kātiem 1 gab.robainās špakteļlāpstas asmens,vismaz 60 cm plats, metāla, uzstādāms ātrās fiksācijas elementā 1 gab. līmes asmeņu turētājs ātrās fiksācijas elementam, vismaz 20 cm plats, metālisks 12 gab. līmes izklāšanas asmeņi linolejam, vismaz 28 cm plati, B1 tipa robi 12 gab. līmes izklāšanas asmeņi vinilam, vismaz 28 cm platumi, A2 tipa robi 1 gab. cinkota metāla rullis, vismaz 40 mm platumā un 40 mm diametrā, seguma šuvju piespiešanai, koka kāts, 1 gab. seguma piespiešanas / izlīdzināšanas iekārta, ne mazāk kā trīs cinkota metāla piespiedējruļļi 140 mm diametrā vai lielāki, kopējais ruļļu platums ne mazāk kā 500 mm, atsevišķi vismaz divi transportēšanas riteņi, ne mazāk kā 70 kg kopējais svars, noņemams kāts garumā vismaz 110 cm - 1 gab. seguma piespiešanas / izlīdzināšanas iekārta, ne mazāk kā trīs cinkota metāla piespiedējruļļi 85 mm diametrā vai lielāki, kopējais ruļļu platums ne mazāk kā 500 mm, atsevišķi vismaz divi transportēšanas riteņi, ne mazāk kā 30 kg kopējais svars, noņemams kāts garumā vismaz 110 cm - 1 gab. sirpjveida nazis, šuves diega pirmreizējai nogriešanai, rūdīta – pulēta tērauda asmens (asmens ne īsāks kā 90 mm, ne šaurāks kā 70 mm), kopējais garums ne garāks kā 220 mm, koka kāts - 1 gab. sirpjveida naža vadošais stiprinājums, metāliska plāksnīte ar asmens aizturēm un diega kanālu - 1 gab. planēšanas - špakteļlāstiņas tipa nazis, ne mazāk kā 5 cm plats asmens, noapaļoti stūri, diega griešanas grope, koka kāts - 1 gab. manuālais U tipa šuves izveides instruments segumos, koka kāts, maināms asmens, kopējais garums ne vairāk kā 250 mm |
| 35. | Grīdas segumu šuvju frēze | Gab | 1 | Paredzēts PVC-P, PE un linolejam, aprīkots ar asmeni diametrā ne mazāku kā110mm platumā 3,5mm, aprīkots ar ātruma regulāciju, jauda ne mazāka kā 350/700W, Gropes dziļuma regulators diapazonā vismaz no 0-4mm, svars ne lielāks kā 6,7 kg, komplektā ar somu skaidu savākšanai. Aprīkots ar skaidu izvadi un rokturi vieglākai vadīšanai, rokturim jābūt noņemam |
| 36. | Grīdas segumu šuvju automātiskās aizpildīšanas un sakausēšanas iekārta | Gab | 1 | - 230 V 1 fāze 50 Hz - jauda ne mazāk kā 2300 W - regulējams darba temperatūras diapazons, jānodrošina 80 – 620 0C - pārvietošanās ātrums, jānodrošina diapazons vismaz 1 – 7 m/min - automātiskais starts - regulējama gaisa plūsma, izmaināma (regulējama) vismaz par 50% - elektrības kabelis vismaz 2,5 metri - iekārta paredzēta linoleja, kā arī PVC (PVC-E, PE) materiālu sakausēšanai - pašgājējs (automātiski pats virzās uz priekšu un piepilda šuvi, ir šuves vadošais ritenis un piedziņas riteņi) - statīvs šuves diega spolei uzmontēts uz iekārtas - karstās gaisa strūklas ģenerators uzmontēts uz iekārtas kopējā karkasa - iebūvēts sienas atdures slēdzis, izslēdz iekārtu atduroties pret šķērsli - iekārtas svars bez aksesuāriem ne vairāk kā 11 kg - Komplektācijā: 1 gab. uzglabāšanas koferis 1 gab. elektrības pagarinātājs ne īsāks kā 10 metri (viena rozete, 3x2,5 220 V, IP44) |
| 37. | Elektriskais cieto (flīžu) grīdas segumu griezējs | Gab | 2 | 230 V 50 Hz 1 fāze Elektromotora jauda vismaz 550 W Neierobežots griešanas garums Spēj sagriezt vismaz līdz 35 mm biezu materiālu, asmens perpendikulāri pret materiālu Dimanta asmeņi, ārējais diametrs ne mazāks kā 180 mm Iekārtas ārējie gabarīti nav lielāki par 420 x 470 mm (garums x platums) Elektrības kabelis vismaz 1,5 m garš Ieslēgšanas / izslēgšanas poga, hermēstiski nosegtas Metāla darba pamatne Metāla vadošais lineāls Pamatnes sagāšana vismaz līdz 450 Griezējdiska aizsargs Uz pamatnes iestrādāts mērlineāls Iekārtas svars bez aksesuāriem nepārsniedz 13 kg 1 gab. koferis/ kaste uzglabāšanai – transportēšanai |
| 38. | Elektriskais cieto (flīžu) grīdas segumu griezējs | Gab | 1 | 230 V 50 Hz 1 fāze Elektrodzinēja jauda vismaz 1100 W Griešanas garums vismaz 620mm (arī diagonālais griezums) Spēj sagriezt vismaz līdz 63 mm biezu materiālu Komplektā 1 gab. dimanta asmens, ne mazāku kā 250 mm diametrā Griešanas asmens, reizē ar tā vadīklu, sagāžams vismaz līdz 45 0 Darba galdam nolokāmas kājas Darba galdā integrēta ūdens vanna, asmens dzesēšanai Asmens dzesēšanas sistēma ar ūdeni Griezējdiska aizsargvairogs un šļakatu aizture Atsevišķa ieslēgšanas un izslēgšanas poga Elektrības pievadkabelis atsevišķi no iekārtas, jānodrošina komplektā, vismaz 3 m garš Dzesēšanas ūdens plūsmas kontrole Nerūsējošā tērauda darba virsmas, izņemamas Uz darba virsmas ir vismaz viens pagriežams lineāls, pagriežams vismaz 450 Ir vismaz viens fiksējams materiāla atdures elements (konkrēta platuma nogriešanai) Metāla pamatkonstrukcija Rokturis griezējasmens vadīšanai Iekārtas izmēri ne vairāk kā 467 x930 x560 mm (augstums x platums x garums) Svars bez papildaprīkojuma ne vairāk kā 40 kg |
| 39. | Manuālais cieto (flīžu) grīdas segumu griešanas instruments | Gab | 2 | Griezšanas garums ne mazāks kā 470mm, grieziena maksimālais dziļums ne mazāks kā 18mm, izgatavots no tērauda, aprīkots ar karbīda griezšanas disku diametrs un biezums vismaz 22x 6mm, aprīkots ar regulējamu mērlineālu, vadīkla apstrādāta pret koroziju, pamatne izgatavota no vieglmetāla |
| 40. | Manuālais cieto (flīžu) grīdas segumu griešanas instruments | Gab | 2 | Griezšanas garums ne mazāks kā 800mm, grieziena dziļums ne mazāks kā 18mm, izgatavots no tērauda, aprīkots ar karbīda griezšanas disku vismaz 22 x 6mm, aprīkots ar regulējamu mērlineālu, vadīkla apstrādāta pret koroziju, pamatne izgatavota no vieglmetāla |
| 41. | Manuālais cieto (flīžu) grīdas segumu griešanas instruments | Gab | 2 | Griezšanas garums ne mazāks kā 600mm, grieziena dziļums ne mazāks kā 18mm, izgatavots no tērauda, aprīkots ar karbīda griezšanas disku vismaz 22x 6mm, aprīkots ar regulējamu mērlineālu, vadīkla apstrādāta pret koroziju, pamatne izgatavota no vieglmetāla |
| 42. | Dimanta urbju komplekts sausai urbšanai flīzēs | Kompl | 1 | - paredzēts sausai urbšanai flīzēs - urbji uzstādāmi uz leņķa slīpmašīnas - stiprinājuma vītne M14 - darba rotācijas ātrums diapozonā vismaz no 10000 līdz 14000 apgriezieni minūtē - komplektā: 1 gab. urbju vadīkla ar vakuuma stiprinājumu pie virsmas (saderīga vismaz no 20 līdz 68 mm diametra urbjiem); urbji komplektā (vismaz): 6mm, 8mm, 20mm, 35mm, 68 mm -Uzglabāšanas un pārvietošanas koferis. |
| 43. | Līmjavas samaisīšanas mikseris | Gab | 1 | Jauda vismaz 1600W, regulējams apgriezienu skaits diapozonā vismaz no 0- 750 apgr./min, astsevišķš slēdzis apgriezinu skaita iestatīšanai, jaucējkata stiprinājums M14, Maksimālais uzgaļa diametrs ne mazāks kā 120mm, svars ne lielāks kā 5,1kg, aprīkots ar miksera uzgali 120x600mm . Elektrības kabelis ne īsāks kā 2 m. |
| 44. | Grīdas cieto segumu kopšanas un tīrīšanas iekārta | Gab | 1 | - paredzēts virsmu tīrīšanai, pulēšanai, vaskošanai (atkarībā no papildpiederumiem) - 230 V 50 Hz 1 fāze - elektrodzinēja jauda ne mazāka kā 1400 W - maksimālie apgriezieni darba vārpstai ne mazāk kā 180 apgr./min - ērti rokturi darbam ar abam rokām - plūdenais (pakāpeniskais) starts - riteņi transportēšanai - šķidruma tvertne, vismaz 10 l tilpums - rokturis fiksējams nepieciešamajā darba augstumā - virsmu tīrošo disku diametrs ne mazāks kā 43cm - kopējais iekārtas svars bez piederumiem ne vairāk kā 40 kg - iekārtas gabarīti ne vairāk kā 660 x 430 x 1180 mm - komplektā tīrīšanas diski diametrā ne mazāk kā 43 cm: 1 gab. polipropilēna birstes disks vidēji ciets, 1 gab. dabīgo šķiedru (vaskošanai), 1 gab. stiprinājuma pamatne dažādiem abrazīvajiem materiāliem (piem., dimanta loksnēm, tērauda vilnai, abrazīviem diskiem) , vismaz 5 gab. rupjākās pakāpes abrazīvie diski, vismaz 5 gab. diski vaskošanai, vismaz 3 vienību komplekts ar rupjākās pakāpes dimanta abrazīvajiem elementiem |
| 45. | Iekārta virsmas tīrīšanai ar augsta spiediena ūdens strūklu, komplektā ar ūdens uzsildītāju (tīrīšanas efektivitātes kāpināšanai) un ūdens uzsūkšanas iekārtu | Gab | 1 | Prasības augstspiediena tīrīšanas iekārtai ar iebūvētu ūdens uzsildītāju: Darba spiediens diapozonā vismaz no 30 – 140 bar Pievadāmā ūdens daudzums diapozonā no 240- 560 litri/ h vai vairāk Darba ūdens maksimālā temperatūra regulējam diapzozonā vismaz no 80- 1550C Iekārta pieslēdzama 230 V 50 Hz 1 fāzes elektrotīklam degvielas tvertne ne mazāka kā 15 l degvielas patēriņš apsildei pie pilnas jaudas ne lielāks kā 3,5 kg/h Jauda ne mazāka kā 3600w Maksimālais svars ne lielāks kā 93 kg, tikai iekārta Iekārtai pievienots ienākošā ūdens filtrs Spiediena kontroles vārsts, arī drošības vārsts Ir tīrīšanas līdzekļu pieslēgvieta Augstspiediena šļūtenes pieslēgvieta Iekārtai ir vismaz divi riteņi Iekārta aprīkota ar rokturi, transportēšanai Vismaz 10 m augsta spiediena šļūtene, maksimālais darba spiediens līdz 400 bar, temperatūras izturība līdz + 150 0C savienotājs augstspiediena šļūtenei Komplektā tīrošā birste no nerūsējošā tērauda, aprīkots vismaz ar trīs rotējošiem ritenīsiem, pa perimetru blīvējums, kas novērš šļakstīšanos, ar papildu rokturi un palaišanas slēdzi, max. darba spiediens ne mazāks kā 230 bar, max ūdens patēriņš l minimums līdz īdz 1300l/h, ūdens temperatūra vismaz līdz 85 0C, ar darba laukumu 600- 710 cm2 Prasības nomazgātā šķidruma uzsūkšanas iekārtai: rokturis iekārtas pārvietošanai četri riteņi, kur divi riteņi uz vienas ass diametrā lielāki par 100 mm iesūkšanas tvertnes tilpums 55 litri vai vairāk Aprīkots ar integrētu priekšfiltru, max jauda ne mazāka kā 2350 W Integrēta atsūkšanas sūkņa jauda ne mazāka kā 800W Svars ne lielāks kā 23 kg Elektroniskās pārslodzes aizsardzība Iekārtas automātiska atslēgšanās, ja ir pārpildīta gružu tvertne Pieļaujams sūkt šķidrumu, kura temperatūra ir vismaz 40 ° C vai augstāka Iekārta pieslēdzama 230 V 50 Hz 1 fāzes elektrotīklam 10 m vai garāka iesūkšanas šļūtene 10 m vai garāka šķidruma novadcaurule 1 gab. Rupjo netīrumu filtrs Elektrības kabelis 5 m vai garāks aizsardzības pakāpe vismaz IP54 |
| 46. | Iekārtu komplekts cietu virsmu slīpēšanai un pametuma frēzēšanai (drupināšanai, renovācijas darbiem) ar putekļu savācēju | Gab | 2 | Prasības cieto virsmu frēzēšanas iekārtai ar disku ne mazāku kā180 mm diametrā: 230 V 1 fāze 50 Hz Disks ne mazāks kā 180 mm diametrā jauda ne mazāk kā 2500 W apgriezienu skaits 2500 min-1 vai vairāk elektroniska nemainīga ātruma uzturēšana elektroniska dzinēja temperatūras uzraudzība pret pārkaršanu instrumenta uzglabāšanas un pārvietošanas kaste vai koferis izvads putekļu savācējam pludenais („mīkstais”) starts adapteris nosūcējam komplektā darba disku nosedz pretputekļu vāks komplektā 1 gab. disks „mīksta/ vieglā” apmetuma frēzēšanai/ drupināšanai vismaz divi rokturi iekārtas noturēšanai iekārtas svars ne vairāk kā 7,6 kg Prasības cieto virsmu slīpēšanas iekārtai ar disku 125 mm vai vairāk diametrā: 230 V 1 fāze 50 Hz disks 125 mm diametrā vai lielāks jauda ne mazāk kā 1450 W vibrācija ne lielāka kā 6,4 m/s2 instrumenta uzglabāšanas un pārvietošanas kaste vai koferis izvads putekļu savācējam plūdenais („mīkstais”) starts adapteris nosūcējam komplektā darba disku nosedz pretputekļu vāks komplektā 1 gab. disks dažādu saistvielu krāsu noslīpēšanai no virsmām iekārtas svars robežās no 2,5 līdz 3,2 kg Prasības cieto virsmu universālai apstrādes (slīpēšana un frēzēšana) iekārtai 115 mm diametrā: Maksimālais diska diametrs ne mazāks kā 115mm, maksimālais drupināšanas uzgaļa diametrs ne mazāks kā 80mm, ātruma regulācija tukšgaitā diapozonā vismaz 1800- 5200 apgr./min., maksimālā jauda ne mazāka kā 1400W, uzgaļu fiksācijas vītne M14. Izmēri ne lielāki kā 390mmx198mmx150mm, Svars ne lielāks kā 3,1kg. Aprīkots ar 1 drupināšanas galvu, 1 vibrācijas mīkstinošu rokturi, 1 dimanta slīpēšanas disku, 1 plastmasas koferi aprīkotu ar instrumenta fiksācijas ieliktni. Putekļu sūcējs: jauda ne mazāka kā 1380W, gaisa plūsma ne mazāka kā 3660 l/min, filtra kopējā platība ne mazāka kā 6150cm2, Konteinera tilpums ne mazāks kā 34 L, Svars ne lielāks kā 12,5 kg, Aprīkots ar antistatisku šļauku instrumenta pieslēgšanai ne īsāku kā 4m. |
| 47. | Mūra gropju frēze | Gab | 2 | Aprīkota ar vismaz 2 diskiem un griezšanas dziļuma regulatoru. Griezšanas dziļuma regulācija ne mazāka kā (minimālais diapozons) 0-35mm, griezuma platuma regulācija ne mazāka kā (minimālais diapozons) 10-30mm, diska diametrs ne mazāks kā 140mm, griezšanās ātrums ne mazāks kā 7500 apgr. Min, Jauda ne mazāka kā 1400W, svars ne lielāks kā 4,6kg. Aprīkots ar vismaz 2 dimanta diskiem, rokturis, adapteris putekļu nosūkšanai, plastmasas koferis. |
| 48. | Elektroniskais leņķmērs | Gab | 4 | Aprīkots ar elektronisku displeju aprīkots ar vismaz diviem līmeņiem (horizontāls, vertikāls), lenķa mērīšanas diapazons ne mazāks kā 180gr. Izgatavots no alumīnija taisnstūra profiliem |
| 49. | Lāzera tālmērs ar aizsargsomu | Gab | 2 | Jābūt kompaktam, vismaz ar 8 funkcijām, aprīkots ar digitalo displeju, aprīkots vismaz ar 2 klases lāzeri, Precizitāte (kļūda) ne lielāka kā +/- 2mm, Mērīšanas attālums ne mazāks kā (minimālais diapozons) 0,05-40m, aizsardzības klase ne mazāka par IP40, baterijas kalpošanas laiks ne mazāks kā 3000 mērijumi. |
| 50. | Līniju lāzera līmeņrādis | Gab | 1 | Aprīkots ar vismaz 2 perpendikulāram līnijām, redzamības zona ne mazāka kā 10m, precizitāte ne mazāka kā (pieļaujamā kļuda) +/- 0,5mm/m, darba laiks ar vienu bateriju ne mazāks kā 30h, lāzera klase ne mazāka kā 2., Aprīkots ar kompaktu, triecienizturīgu koferi ar iebūvētām balsta kājām, aprīkots ar pašlīmeņojošos lāzeri. |
| 51. | Automātisks rotācijas lāzers ar tālvadības pulti | Gab | 1 | Lāzerlīmeņrāža parametri: lāzera klase ne mazāka kā otrā, viļņa garums ne mazāks kā 635nm, lāzera precizitāte (pieļaujam kļūda) ne mazāka kā +/- 0,1mm/m. Lāzeram jābūt aprīkotam ar pašlīmeņošanās sistēmu, lāzera darbības rādiuss ne mazāks kā 350m, lāzerlīmeņrādim jābūt aprīkotam ar vismaz astoņām darba programmām, tai skaitā: punkts, punkts 90 grādos, horizontala līnija, vertikāla līnija, horizontala rotācija, vertikāla rotācija u.c., Lāzerlīmenrādim jābūt ūdens un netīrumu drošam vismaz atbilstoši IP65 līmenim. Aprīkojums: tālvadības pults, stara tvērejs ar stiprinajumu, 90 grādu sliede, tēmeklis, triecienizturīgs koferis. |
| 52. | Universālā meklēšanas iekārta ar baterijām, akumulatoriem un aizsragsonu | Gab | 2 | Atklājamie materiāli: plastmasa, visu veidu strāvu vadošie elementi, melnie un krāsainie metāli, koks Mērīšanas dziļums ne mazāk kā 100 mm Rezultātus ataino izgaismojamā šķidro kristālu ekrānā Aizsardzība IP54 Darba temperatūra vismaz no -10 līdz + 50 0C Iekārtai ir vismaz četri riteņi, pārvietošanai pa skanējamo virsmu Precizitāte ne vairāk kā 5mm Automātiskā izslēgšanās pēc,ne ilgāk kā 5 min. Baterijas / akumulatori Svars ne vairāk kā 800 g Komplektā 4 x 1.5V baterijas un aizsarg soma |
| 53. | Celtniecības lāzera mērlīste | Gab | 2 | Milimetru skala Augstums ne mazāk kā 131-240cm Bīdīšanas mehānisms detektoram Vienkārša augstuma regulēšana |
| 54. | Akumulatora endoskops (pārlūkkamera) | Gab | 2 | Endoskops aprīkots ar ūdensizturīgu kameru ne lielāku kā 16mm, ar iebūvētu LED apgaismojumu. Aprīkots ar displeju attēla uzradīsanai ne mazāku kā 61mm pa diognāli. Endoskopam jābūt aprīkotam ar TV izeju. Kameras garums ne mazāks kā 100mm,ekrāna izšķirtspēja ne mazāka kā 704x576 , svars ne lielāks kā 670 gr. Darba temperatūras diapazons ne mazāks kā (minimālais diapozons) -10gr. līdz +50gr. C, Aprīkots ar aizsargkoferi. |
| 55. | Vienpusējās kāpnes ar dziļiem pakāpieniem | Gab | 2 | Atlokāmas Izgatavotas no vieglmetāla (pakāpieniem pieļaujams cits metāls) „A” burta tips (brīvi stāvošas), pakāpieni no vienas puses Slīpuma leņķis pakāpienu laidam pret pamatni ne mazāks kā 450 pret pamatni, bet ne vairāk kā 500 pakāpieni vismaz 350 mm plati un 200 mm dziļi pakāpieniem jābūt ar neslīdošu pārklājumu atsaite starp pakāpienu un atbalsta laidu nodrošina (spēj uzņemt) stiepes un spiedes spēku uzņemšanu, izgatavota no metāla virs augstākā pakāpiena jābūt rokturim kāpnēm jābūt 3 pakāpieniem darba augstums augstākajam pakāpienam ne zemāks par 60 cm maksimālā pieļaujamā vertikālā statiskā slodze 150 kg vai vairāk svars bez papildus piederumiem ne vairāk kā 9,0 kg kāpņu atbalsta kāju gali aprīkoti ar neslīdoša materiāla uzlikām |
| 56. | Vienpusējās kāpnes ar dziļiem pakāpieniem | Gab | 2 | Kāpnēm jābūt paredzētām profesionālam pielietojumam Atlokāmas Izgatavotas no vieglmetāla (pakāpieniem pieļaujams cits metāls) „A” burta tips (brīvi stāvošas), pakāpieni no vienas puses Slīpuma leņķis pakāpienu laidam pret pamatni ne mazāks kā 450 pret pamatni, bet ne vairāk kā 500 pakāpieni vismaz 350 mm plati un 200 mm dziļi pakāpieniem jābūt ar neslīdošu pārklājumu atsaite starp pakāpienu un atbalsta laidu nodrošina (spēj uzņemt) stiepes un spiedes spēku uzņemšanu, izgatavota no metāla virs augstākā pakāpiena jābūt rokturim kāpnēm jābūt 5 pakāpieniem darba augstums augstākajam pakāpienam ne zemāks par 110 cm maksimālā pieļaujamā vertikālā statiskā slodze 150 kg vai vairāk svars bez papildus piederumiem ne vairāk kā 15,0 kg kāpņu atbalsta kāju gali aprīkoti ar neslīdoša materiāla uzlikām kāpņu atbalsta galiem iespējams uzstādīt riteņus 1 gab. saderīgu un uz kāpņu galiem uzstādāmu četru riteņu ar gumijas pārklājumu komplekts |
| 57. | Abpusējās kāpnes ar maināmu atbalsta kāju garumu | Gab | 2 | Paredzētas atbalstīšanai uz dažāda augstuma virsmām (darbs uz kāpņu laidiem), kā arī paredzētas profesionālam pielietojumam Atlokāmas – divu metāla eņģu savienojums, eņģes ar fiksāciju Izgatavotas no vieglmetāla Atlokāmas kā: 1) „A” burta tips (brīvi stāvošas), pakāpieni no abām pusēm, šajā pozīcijā augstums regulējams vismaz no 1,4 m līdz 2,4 m diapazonā; 2) viena laida kāpnes – garums šajā pozīcijā regulējams vismaz no 2,9 m līdz 5,1 m, maksimālajā garumā vismaz 18 pakāpieni Maināms kāpņu laidu garums (teleskopisks, izbīdāms) Neslīdoša pakāpienu virsma Vismaz četri pakāpienu laidi (pa diviem laidiem katrā eņģes pusē) Katrā laidumā vismaz 5 pakāpieni Kāpņu laidu nesošo profilu šķērsgriezuma augstums vismaz 60 mm Svars bez papildus aprīkojuma ne mazāk kā 15,0 kg, bet ne vairāk kā 17,0 kg Pakāpienu iekšējais platums vismaz 300 mm kāpņu atbalsta kāju gali aprīkoti ar neslīdoša materiāla uzlikām maksimālā pieļaujamā vertikālā statiskā slodze 150 kg vai vairāk |
| 58. | Abpusējās kāpnes ar vidēji dziļiem pakāpieniem | Gab | 2 | Paredzētas atbalstīšanai uz viena augstuma virsmām Kāpnēm jābūt paredzētām profesionālam pielietojumam Atlokāmas – divu metāla eņģu savienojums Izgatavotas no vieglmetāla Atlokāmas kā: „A” burta tips (brīvi stāvošas), pakāpieni no abām pusēm Pakāpienu dziļums vismaz 80 mm Neslīdoša pakāpienu virsma Vismaz divas atlocījuma ierobežojošās siksnas, ultra violeto staru izturīgas, vismaz 25 mm platas Pirmie (zemākie) pakāpieni abos laidos aprīkoti ar stinguma atgāžņiem Divi pakāpienu laidi (pa vienam laidam katrā eņģes pusē) Katrā laidumā vismaz 7 pakāpieni Kāpņu laidu nesošo profilu šķērsgriezuma augstums vismaz 70 mm Svars bez papildus aprīkojuma ne mazāk kā 8,5 kg, bet ne vairāk kā 10,0 kg Pakāpienu iekšējais platums vismaz 300 mm kāpņu atbalsta kāju gali aprīkoti ar neslīdoša materiāla uzlikām maksimālā pieļaujamā vertikālā statiskā slodze 150 kg vai vairāk kāpņu garums ne vairāk kā 1,9 m kāpņu vertikālais augstums, uzstādītas darba stāvoklī, ne vairāk kā 1,7 m |
| 59. | Vieglmetāla saliekams mobilais tornis | Gab | 1 | saliekams un izjaucams iekštelpas un āra pielietojumam dažādos augstumos uzstādāmi atbalsta elementi (darbs uz kāpņu laidiem) Pamata konstrukcija izgatavota no vieglmetāla Platformas platums ne mazāks kā 80 cm Platformas garums ne mazāks kā 240 cm Maksimālā pieļaujamā slodze vismaz 200 kg/m2 (atbilstība 3. slodzes klasei pēc EN 1004) Maksimālais stāvēšanas augstums ne mazāks kā 6,3 m Torņa augstums ne vairāk kā 7,5 m (saliekot visu komplektāciju) Torņa kopējais svars ne vairāk kā 240.0 kg Torņa detaļu komplektācija sastāv vismaz no: 6 gab. rāmji (sastāv no divām vertikālām un astoņām horizontālām caurulēm, viena rāmja svars ne vairāk kā 9,0 kg); 2 gab. rāmji (sastāv no divām vertikālām un četrām horizontālām caurulēm, viena rāmja svars ne vairāk kā 5,0 kg); 3 gab. darba platformas ar iebūvētām durvīm (svars ne vairāk kā 17,0 kg, ārējie izmēri saderīgi ar rāmi, bet ne mazāki kā 240 x 65 cm); 1 gab. pirmais pakāpiens (atsevišķi piestiprināms, svars ne vairāk kā 2,0 kg, „U” tipa); 2 gab. sānu un 2 gab. galu drošības kājlīstes (augstums vismaz 15 cm); 4 gab. drošības kājlīstu stiprinājuma elementi (ja kājlīstēs jau ir iebūvēti šie elementi, tad šī pozīcija nav nepieciešama); 6 gab. diagonālās saites (svars ne vairāk kā 3,5 kg, garums ne īsāks kā 2,8 m); 14 gab. atgāžņi (svars ne vairāk kā 3,0 kg, garums diapazonā no 2,4 līdz 2,5 m); 4 gab. ārējie atgāžņa (durkļa) veida stabilizatori (stiprināmi pie vertikāliem statiem, svars vienam stabilizatoram ne vairāk kā 7,0 kg, garums diapazonā no 3,35-3,45 m); 4 gab. riteņi ar vītnes asi (viena riteņa svars ne vairāk kā 6,0 kg, diametrs vismaz 200 mm, līmeņa regulēšana vismaz 200 mm diapazonā); 12 gab. drošības aizdares (ieliktņi) |
| 60. | Tērauda skapis | Gab | 4 | Viss skapis no tērauda Divas aizslēdzamas durvis Vismaz viens rokturis 4gab.vismaz 400 mm dziļi plaukti, no tiem trim regulējams augstums Plauktu augstums regulējams ar soli ne vairāk kā 100 mm Pieļaujamā slodze uz vienu plauktu vismaz 50 kg Kopējā pieļaujamā slodze vismaz 200 kg Tērauda virsmas krāsotas Izmēri ne mazāki kā 1800 x 450 x 900 mm (augstums x dziļums x platums) |
| Citas prasības: |  | - Garantija – ne īsākā kā 24 mēneši no iekārtas pieņemšanas eklspuatācijā akta parakstīšanas; - Iekārtām, kurām ir akumulatori, akumulatoriem ir jābūt ražotiem ne agrāk kā 12 mēnešus pirms iekārtu piegādes; - Elektroinstrumentiem (attiecas uz piedziņas elektromotoriem un to radītās darbības pārneses elementiem, elektrību tiešā veidā vadošām sastāvdaļām, kā arī uz sastāvdaļu kopsummu, kas nav atdalāmas no iekārtas bez instrumentiem, bet neattiecas uz tiešā darba izpildes aksesuāriem – asmeņi, urbji, kalti, zāģēšanas ripas, abrazīvie materiāli) ir jābūt ražotiem ne agrāk kā 24 mēnešus pirms iekārtu piegādes; - Iekārtām, instrumentu stiprinājumiem (rāmji, pamatnes, statīvi, fiksācijas elementi, darba virsmas un citas detaļas, kas nodrošina iekārtu funkcionalitāti, bet nepiedalās elektriskās strāvas vadīšanā) ir jābūt ražotiem ne agrāk kā par 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pirms to piegādes; - Tiešā darba izpildes aksesuāriem (asmeņi, urbji, kalti, zāģēšanas ripas, abrazīvie materiāli) jābūt ražotiem ne agrāk par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem pirms to piegādes; - Iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcija latviešu valodā; - Pretendentam jānodrošina vismaz 8 stundu apmācība darbam ar iekārtām 4 Pasūtītāja darbiniekiem. Apmācības jāveic iekārtu piegādes vietā pēc to uzstādīšanas. |  |  |

Pielikums Nr.4

Atklātā konkursa ar id.Nr.JT 2014/21 nolikumam

- TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendenta nosaukums: 	_______________________________________

Reģistrācijas numurs un datums:	_______________________________________

Juridiskā adrese:	_______________________________________

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu apliecinām, ka nodrošināsim Preču piegādi atbilstoši atklātā konkursa „Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde”, id.Nr.JT 2014/21, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām.

| Nr. | Preces nosaukums / modeļa nosaukums / preces ražotājs | Daudzums | Detalizēts preces tehniskais un funkcionālais apraksts | Garantija mēnešos | Cena EUR bez PVN 21% (vienai vienībai) | Kopējā cena EUR bez PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā bez PVN |  |  |
|  |  |  |  | PVN 21% |  |  |
|  |  |  |  | Kopējā ar PVN |  |  |

Ražotāja izdota tehniskā dokumentācija piedāvātajām Precēm uz ____lp.

Piedāvājuma kopēja līgumcena vārdos bez PVN:	_____________________________________________

vārdos PVN 21% apmērā:	_____________________________________________

Kopā summa vārdos ar PVN 21% apmērā: 	_____________________________________________

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas ar Preču piegādi saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Paraksttiesīgās personas paraksts:	_____________________________________________

Vārds, uzvārds:	_____________________________________________

Ieņemamais amats:	_____________________________________________

Datums:	_____________________________________________

Z.V.

Pielikums Nr.5

Atklātā konkursa ar id.Nr.JT 2014/21 nolikumam

Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Līguma izpildes garantija jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un tai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav izpild’jis noslēgtā līguma saistības;

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

  - garantija ir spēkā 10 (desmit) dienas pēc līgumā paredzēto preču piegādes.

  - garantijas summa ir 5 (pieci) % apmērā no līgumcenas bez PVN;

  - garantija ir neatsaucama;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

  - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

  - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

  - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

  - garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

  - garantija ir neatsaucama;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

  - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Garantijas laika garantija jāiesniedz 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis Aktu par Preču pieņemšanu ekspluatācijā un tai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

    - garantijas summa ir 2 (divu) % apmērā no līgumcenas bez PVN;

    - garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

    - garantija ir neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Pielikums Nr.6

- Atklātā konkursa ar id.Nr.JT 2014/21 nolikumam

(IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS)

Iepirkuma līgums Nr. _______

Jelgavā, 2014.gada _____________.

Jelgavas Tehnikums, turpmāk Pasūtītājs, ________________________, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un ______________________________, turpmāk Izpildītājs, tās ________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar Iepirkuma procedūras „Izglītības programmas „Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde” (id.Nr.JT 2014/21) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Līgumu, par turpmāk minēto:

Definīcijas

Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Nolikumam, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam vai Līgumam.

Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Izglītības programmas „Būvdarbi” nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu piegāde”, iepirkumu identifikācijas Nr. JT 2014/21.

Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem, tajā skaitā tehniskās specifikācijas.

Pārstāvis - Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

Prece – iekārtas, ierīces, aprīkojums, piederumi par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā Nolikumu, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

Piegāde - Preces piegāde, uzstādīšana un/vai Pasūtītāja personāla apmācīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

Vienošanās – 2013.gada 20.decembrī noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija” īstenošanu Nr. 2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs par Līgumā noteiktu samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Nolikumam (Līguma 3.pielikums), Izpildītāja Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (Līguma 1.pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez PVN ir EUR ___________ (summa vārdiem).

Līguma summa visā Līguma darbības laikā nav maināma.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Izpildītājam PVN, kas ir EUR _______ (summa vārdiem) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā PVN (norādīt procentu).

  - Izpildītāja Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par faktiski Piegādāto Preci. Izpildītājam ir tiesības piegādāt Preci pa daļām.

  - Norēķini šī Līguma ietvaros tiek veikti šādā kārtībā:

    - Priekšapmaksu 20 (divdesmit) procentu apmērā no līguma summas ar PVN Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 dienu laikā pēc avansa rēķina un avansa garantijas iesniegšanas.

    - 73 (septiņdesmit trīs) procentus no faktiski piegādātās preces vērtības Pasūtītājs apmaksā pēc Preces Piegādes Pavadzīmju un Aktu par Preces piegādi abpusējas parakstīšanas šādā kārtībā:

- saskaņā ar Aktiem par Preces piegādi, kas abpusēji parakstīti laika posmā no katra attiecīgā kalendārā mēneša 1.datuma līdz 15.datumam (ieskaitot) vienā vienotā maksājumā līdz nākamā kalendārā mēneša 15.datumam (ieskaitot);

- saskaņā ar Aktiem par Preces piegādi, kas abpusēji parakstīti laika posmā no katra attiecīgā kalendārā mēneša 16.datuma līdz pēdējam attiecīgā mēneša datumam (ieskaitot) vienā vienotā maksājumā līdz nākamā kalendārā mēneša pēdējam datumam.

(Ja Izpildītājs plāno visas Preces piegādāt vienlaicīgi, līguma 2.4.2.punktu var izteikt redakcijā, ar kuru paredzēts viens maksājums pēc preces piegādes)

    - 5 (piecus) procentus no faktiski piegādātās preces vērtības Pasūtītājs apmaksā pēc Aktu par Preču nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas šādā kārtībā:

- saskaņā ar Aktiem par Preču nodošanu ekspluatācijā, kas abpusēji parakstīti laika posmā no katra attiecīgā kalendārā mēneša 1.datuma līdz 15.datumam (ieskaitot) vienā vienotā maksājumā līdz nākamā kalendārā mēneša 15.datumam (ieskaitot);

- saskaņā ar Aktiem par Preču nodošanu ekspluatācijā, kas abpusēji parakstīti laika posmā no katra attiecīgā kalendārā mēneša 16.datuma līdz pēdējam attiecīgā mēneša datumam (ieskaitot) vienā vienotā maksājumā līdz nākamā kalendārā mēneša pēdējam datumam.

(Ja Izpildītājs plāno piegādātā vienlaicīgi, līguma 2.4.3.punktu var izteikt redakcijā, ar kuru paredzēts viens maksājums pēc preces piegādes)

    - Atlikušos 2 (divus) procentus no Līguma summas Pasūtītājs apmaksā pēc visu Preču piegādes un kredītiestādes izsniegta garantijas laika nodrošinājuma atbilstoši Līguma 2.pielikuma noteikumiem saņemšanas.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Izpildītājs, sagatavojot Pavadzīmi un Aktu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru (norādīts Līguma preambulā), iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju Pavadzīmē un Aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Izpildītājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Izpildītājs Preces Piegādi veic <dienu skaits (dienu skaits vārdiem) atbilstoši Nolikuma 6.2.punktam> dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un rakstiska Pasūtītāja pieprasījuma, Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir <adrese, telpa>.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces Piegādes, Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku. Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Izpildītāju rakstiski informē 10 darba dienas iepriekš.

  - Izpildītājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un nolikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes spējas garantijas saņemšanas un ir spēkā līdz abpusējai saistību izpildei.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Izpildītājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības,uzglabāšanas un lietošanas noteikumus – Instrukcijas, rokasgrāmatas papīra formātā vai CD latviešu, krievu vai angļu valodā. Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments, aprīkojums un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu (Līguma 5.pielikums) par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Izpildītāja saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu (Līguma 5.pielikums), atzīst, ka Prece ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Defektu akts un nosūtīts Izpildītājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Izpildītājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Defektu aktā minētie Defekti radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Izpildītājam.

  - Ja Pasūtītājs ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Preču atbilstību Līgumam, un, ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš konstatētos trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Izpildītāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Izpildītājs apņemas veikt kvalitatīvu savlaicīgu un atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Nolikumu (Līguma 3.pielikums), Izpildītāja Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā prasības.

  - Izpildītājs, veicot piegādi, apņemas nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā par saviem līdzekļiem.

  - Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku instruktāžu darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un Finanšu piedāvājums” noteiktajam. Personas, kurām veicam instruktāža, nosaka Pasūtītāja Pārstāvis, un instruktāžas veikšanas fakts tiek fiksēts Aktā, norādot darbinieku, kuram tā veikta, instruktāžas datumu un vietu.

  - Izpildītājam Pasūtītāja darbinieku instruktāžai jāizmanto kvalitatīva, pilnvērtīga, kompetenta un uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Preci, funkcionālās īpašības, iespējas u.c.).

  - Izpildītājs pēc instruktāžas veikšanas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu apmācību veikšanu apliecinošu dokumentu.

  - Izpildītājs, pildot Līgumu Pasūtītāja telpās vai teritorijā, ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, ar kuriem Izpildītājs tiek iepazīstināts pirms piegādāto Preču uzstādīšanas uzsākšanas.

  - Izpildītājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunāts Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas  normatīvajos aktos paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā

- Preces garantijas nosacījumi

  - Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā (Līguma 3.pielikums), Izpildītāja Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā (Līguma 1.pielikums), Līgumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir <skaits mēnešos - garantijas laiks tiek noteikts atbilstoši Tehnisko specifikāciju prasībām> mēneši no akta par Preču pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Izpildītājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas, nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Pasūtītājs defektus var pieteikt pa tālruni ___________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja prasīt no līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi iepirkuma līgumā pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā minētajos gadījumos.

  - Izpildītājs var aizstāt līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Izpildītāja piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs vai attiecīgajai Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Izpildītājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā pielikums līgumam, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa aizstāšanu.

  - Izpildītājs un Pasūtītājs, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi pagarināt līguma izpildes termiņu ne vairāk kā par 1 (vienu) mēnesi, ja attiecīgās Preces ražotājs kavē attiecīgās preces piegādes termiņu Izpildītājam un ja minēto kavēšanos apliecina attiecīgās Preces ražotājs. Izpildītājs iesniedz minēto Preču ražotāja apliecinājumu Pasūtītājam.

  - Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju noteiktajā termiņā (t.sk., ja iesniegtā līguma izpildes garantija ir zaudējusi spēku, atcelta un tā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem);

    - ja Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā noteiktās prasības;

    - ja Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansētā projektā, Pasūtītājam pirms Līguma 3.1.punktā noteiktā rakstveida pieprasījuma par Preces piegādi nosūtīšanas ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, šādos gadījumos:

    - ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, kā rezultātā Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts Eiropas Savienības fondu finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

    - pēc Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītas kompetentās iestādes vai Ministru kabinets pienēmis attiecīgu lēmumu.

  - Līguma izbeigšana Līguma 11.7.apakšpunktā minētajos gadījumos nav pamats zaudējumu atlīdzības vai cita veida kompensācijas izmaksai Izpildītājam vai jebkādu sankciju piemērošanai Pasūtītājam.

  - Ja Izpildītājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības vai ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienai otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar Pasūtītāja parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Latvijas Republikas tiesā.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopija			1.pielikums;

    - Garantijas noteikumi 						2.pielikums;

    - Nolikuma, tajā skaitā tehniskās specifikācijas kopija		3.pielikums;

    - Iepirkuma sarakste 						4.pielikums;

    - Preču nodošanas – pieņemšanas akta veidlapa 		5.pielikums.

    - Akts par Preču nodošanu ekspluatācijā 			6.pielikums.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

  - No Izpildītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: |  | Izpildītājs: |
| --- | --- | --- |

Iekārtu nodošanas –pieņemšanas akts

201_. gada ___. ____ līgumam Nr. _______

Jelgavā,

2014.gada __.____________

Saskaņā ar ____________________ līgumu Nr. ___________ (turpmāk saukts – Līgums) par ______________________________ (turpmāk – Preces) piegādi, atbilstoši iepirkuma _______________________________________________rezultātiem, piedaloties:

Jelgavas Tehnikums, tā pārstāvja _______ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk – saukts Izpildītājs, no otras puses, tiek sagatavots šādas nodošanas – pieņemšanas akts.

Nodošanas – pieņemšanas akts sagatavots par to, ka:

Izpildītājs projekta „Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija”, vienošanās Nr. 2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004, ietvaros,  atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem šādas Preces (__. iepirkuma priekšmeta daļa) –____________________________, kurā ietilpst:___________________

| Preces nosaukums | Piedāvātās preces tehniskie rādītāji | Piegādātās preces tehniskie rādītāji |
| --- | --- | --- |

- Izpildītājs iekārtas kopā ar to uzglabāšanas noteikumiem un lietošanas instrukcijām latviešu/angļu/krievu valodā ir piegādājis šādā Pasūtītāja noteiktajā adresē -________________, Jelgava.

- Nodošanas- pieņemšanas aktam ir pievienota Preču piegādes apliecinoša dokumenta - pavadzīmes Nr._____________ kopija.

- Ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka Līgumā noteiktās Preces piegādes ir veiktas Līgumā noteiktā apjomā, termiņā un pienācīgā kvalitātē.

- Pasūtītājam nav iebildumu par piegādāto Preču kvalitāti un Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildi.

- Kopējā Līgumsumma par Līgumā noteikto Preču piegādi ir EUR ____________(ar vārdiem) bez PVN.

- Šis akts ir par pamatu apmaksas veikšanai Izpildītājam 73% apmērā no piegādātās Preces vērtības, kas kopā veido EUR ______ bez PVN.

Nodošanas – pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz _ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

| Pakalpojumu nodeva: IZPILDĪTĀJS Pārstāvis_________________/___________/ | Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA Pārstāvis__________________/__________/ |
| --- | --- |

Akts par Preču nodošanu ekspluatācijā

pie 201_. gada ___. ____ līguma Nr. _______

Jelgavā,

2014.gada __.____________

Saskaņā ar ____________________ līgumu Nr. ___________ (turpmāk saukts – Līgums) par ______________________________ (turpmāk – Preces) piegādi, atbilstoši iepirkuma _______________________________________________rezultātiem, piedaloties:

Jelgavas Tehnikums, tā pārstāvja _______ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar līguma ___ punktiem, turpmāk tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģ. nr. ____________ _________________personā, turpmāk – saukts Izpildītājs, no otras puses, tiek sagatavots šāds nodošanas – pieņemšanas akts.

Akts par Preču nodošanu ekspluatācijā sagatavots par to, ka:

Izpildītājs projekta „Jelgavas Tehnikuma infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija”, vienošanās Nr. 2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004, ietvaros, atbilstoši Līgumam, nodod un Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veiktu zemāk norādītu Preču uzstādīšanu ekspluatācijai.

| Preces nosaukums | Piegādātās preces tehniskie rādītāji |
| --- | --- |

Izpildītājs (datums) ir veicis instruktāžu darbam ar Precēm un tās piederumiem šādam Pasūtītāja personālam:____________ (vārds, uzvārds); _____________(vārds, uzvārds); _____________(vārds, uzvārds), ___________(vārds, uzvārds).

Šis akts ir par pamatu apmaksas veikšanai Izpildītājam 5% apmērā no piegādātās Preces vērtības, kas kopā veido EUR ______ bez PVN.

Nodošanas – pieņemšanas akts par līguma izpildi sagatavots uz ____ lapām, 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

| Pakalpojumu nodeva: IZPILDĪTĀJS Pārstāvis_________________/___________/ | Pakalpojumu pieņēma: PASŪTĪTĀJA Pārstāvis__________________/__________/ |
| --- | --- |